##### ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

A licitante vencedora ficará responsável pelo Planejamento. Gestão, Adequação e Manutenção dos Ativos do Sistema Elétrico e de Iluminação Pública do Município, sendo responsável, dentre outras atribuições, por desenhar estratégias e ações que confiram ao Sistema de Iluminação Pública do Município uma identidade própria e um desempenho com qualidade superior, que será detalhado em anexo específico.

PARÂMETROS DO PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

      - Terminologia;

      - Gestão Integrada da Manutenção do Sistema de Iluminação Pública;

- A gestão integrada de manutenção é uma ação que visa a integração das ações de planejamento, administração luminotécnica, logística, manutenção preventiva e corretiva e proteção e preservação ambiental, a fim de melhor dotar e estabelecer um desempenho sustentável do Sistema de Iluminação Pública.

- Especificações complementares e condições gerais;

- Visam complementar o entendimento das obrigações e responsabilidades da empresa licitante vencedora no cumprimento do objeto do edital, bem como caracterizam a necessidade da contratação dos serviços através da modalidade MENOR PREÇO, conforme artigo 46 da lei 8.666:

I – TERMINOLOGIA

- Sistema Iluminação Pública – é o conjunto de elementos que compõem os circuitos elétricos de iluminação pública, desde o ponto de conexão com a rede de distribuição de energia elétrica da Concessionária, até a lâmpada.

- IP – Abreviatura de Iluminação Pública.

- Ponto de IP - é uma luminária ou projetor, completo com todos os acessórios necessários ao seu funcionamento. Em luminárias tipo pétalas, cada pétala constitui um ponto de IP.

- Prazo de Atendimento (PA) – compreende o tempo ocorrido para que as atividades pertinentes à operação e manutenção do sistema de iluminação pública atendam às ordens de serviço emitidas em função da solicitação de serviços do MUNICÍPIO e da comunidade contribuinte local.

- Índice de Não Conformidade do Serviço (INCS) – é o percentual do sistema de iluminação pública em operação inadequada, detectado nas inspeções a serem efetuadas pela Fiscalização e pela Contratada.

- Manutenção do Sistema de Iluminação Pública – é a prestação de serviços e fornecimento de materiais para assegurar o bom estado de conservação ou recompor a conformidade dos pontos de IP ou circuitos elétricos, em decorrência de defeitos ou falhas apresentadas pelos mesmos.

- Inspeção – é o serviço programado de avaliação e verificação do sistema de iluminação pública para detectar anomalias ou defeitos, feito com uma periodicidade pré-estabelecida.

- Iluminação de Destaque – é a instalação de pontos de IP para dar destaque a monumentos públicos, edificações de importância histórica, arquitetônica, artística ou cultural, obras de arte, áreas de lazer e praças, objetivando uma iluminação diferenciada e a valorização todo seu entorno.

- Ponto de IP com Alimentação Aérea – é o conjunto formado por um projetor ou por uma luminária instalada em ponta de braço de até 5m de comprimento, em estrutura pertencente ou não à MUNICÍPIO e alimentado por rede aérea.

- Ponto de IP com Alimentação Subterrânea – é o conjunto formado por projetor ou luminária instalado em estrutura ou fachada e alimentado por rede subterrânea ou embutida.

- Ponto de IP Embutido No Piso – é o conjunto constituído por projetor instalado no piso e alimentado por fios isolados instalados em eletrodutos ou diretamente enterrados no solo.

- Ponto de IP Tipo Ornamental – é o conjunto formado por uma luminária (conjunto ótico), base, pedestal, anel, coluna, braço e suporte, de concepção antiga ou contemporânea, instalado em áreas especiais por motivos turísticos ou históricos.

- Ponto de IP Tipo De Destaque – é o conjunto constituído por projetor instalado em base, suporte ou embutido no piso, alimentado por condutores isolados, com o objetivo de realçar monumentos, edificações de importância histórica, arquitetônica, artística e cultural, obras de arte, áreas de lazer, praças e outros que compõem o patrimônio histórico, artístico e cultural do Município.

- Circuito de IP – é o conjunto formado pelos condutores e elementos do sistema de controle e proteção, que alimentam e protegem, eletricamente, um ou mais Pontos de IP.

- Rede de IP – é o conjunto de circuitos que formam o sistema de iluminação pública.

- Estação Transformadora – é o conjunto formado por um ou mais transformadores abaixadores de tensão e seus equipamentos de comando e proteção, destinado a suprir de energia elétrica a rede de IP.

- Circuito para Alimentação dos Pontos do Tipo com Alimentação Aérea –

  - Redes de média tensão, com transformador exclusivo para IP, com proteção na AT por chaves fusíveis, com comando na baixa tensão através de chaves magnéticas acionadas por relés fotoelétricos.

  - Redes alimentadas a partir da rede de baixa tensão da Concessionária, para atender um grupo de pontos de IP, comandadas por chaves magnéticas acionadas por relé fotoelétrico (COMANDO EM GRUPO)

  - Redes alimentadas a partir da rede de baixa tensão da Concessionária, para atender um ponto de IP, e acionada por rele fotoelétrico (COMANDO INDIVIDUAL).

- Circuito para Alimentação dos Pontos do Tipo com Alimentação Subterrânea.

- Redes de média tensão, com transformador exclusivo para IP, com proteção na AT por meio de chaves fusíveis, com comando na baixa tensão através de chaves magnéticas acionadas por relés fotoelétricos.

- Redes alimentadas a partir da rede de baixa tensão da Concessionária, para atender um grupo de unidades de IP, comandadas por chaves magnéticas acionadas por relé fotoelétrico.

II – GESTÃO INTEGRADA DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

- A NBR 5462/94 define manutenção, como: “a combinação de ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida, ou seja, fazer tudo que for preciso para assegurar que um equipamento (ou conjunto destes) continue a desempenhar as funções para as quais foi projetado, no nível de desempenho exigido.”

- A extensão do sistema de iluminação pública, a sua capilaridade e a sua diversidade conferem à mesma uma significativa complexidade face ao seu processo de manutenção e melhoria. As ações de manutenção não podem ser isoladas, nem focadas exclusivamente nos serviços pontuais. O processo necessita de visão holística e de gestão integrada. O prejuízo causado pela falta de planejamento e integração das atividades de manutenção, melhoria, padronização e expansão do sistema é difícil de ser mensurado, mas é sabidamente enorme.

- O presente processo, portanto, especifica um conjunto de serviços integrados (gestão integrada), que visam assegurar qualidade, continuidade, eficácia e eficiência ao funcionamento da Iluminação Pública Municipal. O quesito da qualidade foi motivador de análise detalhada por parte da administração municipal, conforme será detalhado:

3.1 Em análise final, o usuário e principal beneficiário da iluminação pública é o cidadão. Ao cidadão, a qualidade na iluminação pública é percebida fundamentalmente de duas maneiras:

3.1.1 Pela efetividade da iluminação pública, ou seja, pelo seu funcionamento normal (ponto apagando e acendendo normalmente);

3.1.2 Pelo prazo levado para atender a sua solicitação de reparo, ou expansão.

- Dessa forma, a licitante vencedora deverá prestar seus serviços conforme a seguinte modelagem:

  - O mecanismo de contratação por gestão, avaliada pela performance de indicadores de desempenho, visa suprir o executivo municipal com um eficiente modelo de prestação de serviços na Iluminação Pública. A licitante vencedora deverá garantir a perfeita conformidade do Serviço da Iluminação Pública do Município, mantendo-a com um Índice de Não Conformidade do Serviço – INCS e Prazos de Atendimento – PA às solicitações de serviço, dentro dos parâmetros de qualidade determinados no presente Projeto Básico. Para atingir essa qualidade, a Empresa será obrigada a implantar uma operação de verificação permanente de pontos fora de conformidade na cidade e a controlar a vida útil dos equipamentos instalados (efetuando manutenção preventiva ao término desta), bem como a disponibilizar toda estrutura necessária à perfeita execução em campo dos serviços que se façam necessários

  - A administração municipal definiu dois parâmetros de desempenho a serem permanentemente buscados pela licitante vencedora. São eles:

    - Índice de Não Conformidade do Serviço (INCS), caracterizado pela razão entre pontos que apresentem anomalia no seu funcionamento (seja ponto permanentemente apagado, seja ponto permanentemente aceso, seja ponto em regime pisca-pisca) e pontos com funcionamento normal, sendo, previamente, definido este universo.

    - Prazo de Atendimento (PA) às ordens de serviço emitidas em função da solicitação de serviços do MUNICÍPIO e da comunidade.

- Para que a licitante vencedora possa atender aos indicadores de desempenho estabelecidos, a administração municipal detalhou e quantificou os custos inerentes ao processo de gestão da manutenção, considerando todas as atividades logística, operacional e luminotécnica, definidas nesse instrumento. Foram assim quantificados:

  - Os materiais de consumo necessários:

    - Com base no quadro de lâmpadas conhecido (Anexo 01 - A), a MUNICÍPIO avaliou os ativos instalados no Sistema de Iluminação Pública do Município e considerando a vida útil dos mesmos identificou a necessidade anual de manutenção regular corretiva e preventiva.

    - Poderá ser verificado, que foram consideradas, para os diversos ativos, uma vida útil efetiva (em campo) inferior à vida útil em laboratório, conforme instruções do Manual de Iluminação Pública ELETROBRÁS/IBAM e da NBR 5101. Essas considerações devem-se às condições (severas) de funcionamento dos ativos, quando instalados em campo. Sobretudo, pela ação da maresia

    - Foi considerada, também, a manutenção corretiva necessária, por conta do vandalismo na cidade e por conta da demanda reprimida do sistema (calculada pela diferença entre o índice de não conformidade do serviço atual do sistema e o índice de não conformidade do serviço pretendido do sistema).

    - Os materiais necessários à correção da demanda reprimida foram considerados exclusivamente para o primeiro ano de contrato; visto que, decorrido esse prazo, a licitante vencedora já deverá ter atingido o Índice de Não Conformidade do Serviço (INCS) pretendido para o sistema, conforme pode ser observado no Anexo 01 - A.

  - Os recursos humanos, operacionais, veículos e equipamentos necessários ao processo de manutenção:

    - Nos anexos 01–C e 01-D estão quantificados os recursos humanos, operacionais, os veículos e os equipamentos estimados ao alcance dos perfis de desempenho estabelecidos nesse instrumento.

    - As quantificações foram estabelecidas conforme modelagem estatística de vida útil dos equipamentos instalados no sistema de iluminação pública e, na capacidade de atendimento das equipes de iluminação pública;

  - Deve ser estimado que a medição da licitante vencedora será realizada em função do Índice de Não Conformidade do Serviço (INCS) e do Prazo de Atendimento (PA) às ordens de serviço. Dessa forma, a licitante deve considerar na sua formação de custos:

    - A possível necessidade em utilizar uma quantidade de materiais além do previsto no Anexo 01 - B, para garantir o Índice de Não Conformidade do Serviço - (INCS). Não será facultado a licitante vencedora a permissão em solicitar revisão de preços, invocando a alegação de custos além dos previstos na composição da sua Proposta Comercial;

    - A possível necessidade em utilizar uma quantidade de veículos, equipamentos, recursos humanos e operacionais além dos previstos nos - anexos 01 – C e 01 - D, para garantir o Prazo de Atendimento (PA) às ordens de serviço. Não será facultado a licitante vencedora a permissão em solicitar revisão de preços, invocando a alegação de custos além dos previstos na composição da sua Proposta Comercial;

    - A utilização de materiais, veículos e equipamentos de 1ª linha (padrão de qualidade superior);

    - A utilização de recursos humanos qualificados, certificados e treinados;

    - As atividades sistemáticas junto ao sistema e todas as demais técnicas e providências que confiram eficácia, eficiência, ou qualidade e economicidade ao processo.

  - A remuneração mensal da licitante vencedora será calculada em função da multiplicação do preço unitário por ponto ofertado por ela para a Gestão Integrada da Manutenção do Sistema de IP, pelo total de pontos luminosos existentes no Sistema de Iluminação Pública do Município, no mês de fechamento da medição, deduzida das eventuais penalidades aplicáveis.

    - Mensalmente serão medidos pela fiscalização da administração municipal o Índice de Não Conformidade do Serviço (INCS) e o Prazo de Atendimento (PA) às ordens de serviço, conforme Anexo 01 - A;

    - Caso não sejam atingidos os perfis de desempenho estabelecidos para o mês da medição a licitante vencedora perceberá, na sua remuneração, o efeito da sua ineficiência, conforme o item 17 do Edital (que poderá inclusive provocar a rescisão contratual). Essa condição imporá assim à licitante vencedora um planejamento, uma integração e uma execução de serviços impecáveis, de forma a garantir o seu resultado econômico planejado.

- A licitante vencedora deverá providenciar, de acordo com a legislação ambiental vigente e normas regulamentadoras, os procedimentos adequados ao descarte dos resíduos tóxicos (mercúrio e outros elementos que compõem os materiais retirados do sistema de IP) contaminantes do meio ambiente, provenientes das suas operações no Sistema de Iluminação Pública do Município.

- A base operacional deverá funcionar com horário e condições adequadas, onde serão estocados os materiais, instalados os computadores para Gestão do Sistema de Iluminação Pública, instalada a administração do contrato e operados os veículos, equipes e equipamentos em geral. Essa base operacional visa proporcionar a disponibilidade local e imediata de todos os recursos necessários à execução dos serviços definidos nesse projeto básico.

  - O mês de trabalho foi calculado em 176h, composto da seguinte forma:

    - Jornada diária de 8 (oito) horas, de segunda à sexta-feira, considerando-se 22 (vinte e dois) dias úteis no mês;

- A formação estimada do custo mensal de equipamentos e mão de obra está calculada dessa forma, considerando a jornada diária, descrita no subitem anterior. A empresa licitante deverá considerá-la na sua formação de preços.

- A CONTRATADA obriga-se antecipadamente a fornecer ao MUNICÍPIO, todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações solicitados, bem como os requisitos que forem julgados necessários ao desempenho das suas atividades, e a franquear-lhes acesso aos seus depósitos, oficinas, garagens, e demais dependências.

- Na execução dos serviços em campo, as equipes deverão sinalizar os locais nos quais estejam desenvolvendo suas atividades, a fim de manter a integridade e segurança dos materiais, equipamentos, equipes de trabalho e comunidade em geral.

- O Anexo 01 - A - define os Índice de Não Conformidade do Serviço (INCS) e os Prazos de Atendimento às solicitações de serviço que a Empresa licitante vencedora deverá atingir ao longo do seu período de contratação.

- A licitante vencedora também deverá implementar atividades no programa de manutenção em função da performance luminotécnica dos Pontos de IP do Município. Toda vez que for verificado um Ponto de IP em uso, com a sua fonte luminosa (lâmpada) tendo um desempenho luminotécnico (rendimento luminoso, em Lumens/Watt) inferior a 70% do desempenho luminotécnico projetado nas especificações dos fabricantes, a licitante vencedora deverá providenciar a imediata substituição da fonte luminosa; bem como, a limpeza da luminária (ou substituição caso necessário).

- Postes, braços, luminárias e cabos elétricos deverão ser trocados sempre que estiverem com a sua vida útil esgotada e/ou quando afetarem a segurança da população. Quando a troca for necessária, por aspectos estéticos (como ferrugem ou outro aspecto visual), planejamento municipal ou ainda por conta de furto, vandalismo ou acidentes, a licitante vencedora deverá relatar os casos à administração municipal, que autorizará ou não a troca/instalação dos componentes, que serão objeto de medição realizada com base no Anexo 01 - F, que prevêem os serviços de iluminação estrutural.

- A Empresa deverá operar seu estoque de componentes do sistema com perfeição, garantindo a disponibilidade imediata de qualquer item necessário, como lâmpadas, reatores, luminárias, etc., bem como deve manter em perfeito estado de conservação, suas ferramentas de trabalho, veículos, etc., sob pena de rescisão contratual e penalidades cabíveis.

- O executivo municipal passará a desenvolver um trabalho de ampla fiscalização do Sistema de Iluminação Pública, punindo a Empresa adjudicatária com advertências caso o serviço não esteja sendo realizado dentro dos requisitos estabelecidos.

- As eventuais multas, que sejam efeito da fiscalização, serão aplicadas pelo MUNICÍPIO, através de Auto de Constatação de Infração, e poderão ser deduzidas de pagamentos futuros a serem feitos à CONTRATADA, respeitando-se a lavratura do Auto, o direito de defesa e o julgamento do mérito final da penalidade aplicada, que ocorrerá da forma prevista no Edital item 17:

- Para efeito de avaliação e medição dos serviços no sistema de iluminação pública, será inspecionada mensalmente uma amostra de Pontos de IP instalados nos bairros da cidade, conforme o Anexo 03. A seleção dos pontos para auditoria será feita através de escolha aleatória de logradouros, em bairros selecionados pela ordem estabelecida pela metodologia. Essa escolha será feita segundo critério exclusivo da fiscalização da MUNICÍPIO, “a priori” da visita ao local. Os pontos selecionados para inspeção deverão estar dispostos em seqüência contínua e a inspeção deverá ser feita, obrigatoriamente, com pelo menos um representante da fiscalização da MUNICÍPIO e pelo menos um representante da empresa licitante vencedora. Os valores apurados serão matematicamente extrapolados, levando-se em consideração a representatividade dos bairros inspecionados em relação ao total de pontos instalados na cidade (peso ponderado), conforme demonstrado no Anexo 03. O resultado final da apuração será objeto de um Termo de Inspeção assinado pelas partes, no qual serão registrados os pontos com funcionamento irregular, as extrapolações consideradas e o Índice de Não Conformidade do Serviço (INCS) do município.

  - Metodologia de formação da amostra de inspeção:

    - Os bairros deverão ser inspecionados mensalmente.

    - Um bairro só poderá ser inspecionado novamente após todos os outros bairros terem sido inspecionados, iniciando-se um novo ciclo de inspeção, com exceção ao CENTRO, que deverá sempre fazer parte da amostra de inspeção.

    - A rotina de inspeção será diária, através de visita em campo demonstrada em relatório específico, constando identificação dos fiscais e dos endereços visitados; o veículo para realização da fiscalização deverá ser disponibilizado pela empresa.

    - A quantidade de pontos de iluminação pública efetivamente inspecionada nos bairros selecionados para a composição da amostra deve representar, no mínimo, 5% (cinco por cento) e no máximo, 10% (dez por cento) do Sistema de Iluminação Pública do Município;

    - Na inspeção, 20% (vinte por cento) dos pontos serão inspecionados durante o dia e 80% (oitenta por cento) dos pontos serão inspecionados durante a noite, obrigatoriamente no mesmo dia;

    - Nas inspeções não serão contabilizados os problemas decorrentes de abalroamento de postes ou de serviços em curso.

    - Nas inspeções, caso sejam verificados vários pontos com funcionamento irregular em função de um circuito com comando em grupo defeituoso, os mesmos serão contabilizados no relatório de inspeção como um ponto apenas, ficando obrigada a licitante vencedora a comprovar a regularização dos mesmos, para a fiscalização do MUNICÍPIO, num prazo de até 24 horas. Caso a regularização dos pontos não seja cumprida nesse prazo, sem que haja justificativa apresentada pela licitante vencedora e acatada pela fiscalização do MUNICÍPIO, serão contabilizados no relatório de inspeção todos os Pontos de IP com funcionamento irregular verificados no circuito.

    - Lista de Distritos/bairros do Município de Saquarema:

        - Saquarema

• Centro • Itaúna • Leigos • Porto Novo • Areal • Gravatá • Boqueirão

• Barra Nova • Jardim • Mombaça • Vilatur.

        - Bacaxá

• Bacaxá • São Geraldo • Condado de Bacaxá • Porto da Roça • Village Santo Antônio • Guarani • Madressilva • Barreira • Verde Vale • Alvorada

• Bicuíba • Palmital • Goar • Rio Seco • Rio Mole • Rio d'Areia • Raia.

• Bonsucesso • Bicuíba • Ipitangas • Água Branca • Grama Alta

        - Sampaio Corrêa

• Sampaio • Jaconé • Serra do Mato Grosso • Basiléia • Tingui

• Jaconezinho • Mato Grosso • Rio Mole.

- Para efeito de avaliação e medição dos serviços no Sistema de Iluminação Pública, também será inspecionada mensalmente a performance no atendimento executado pela licitante, perante aos pedidos solicitados pela comunidade ou pelo MUNICÍPIO. Os valores serão apurados conforme demonstrado no Anexo 03.

O resultado final da apuração será objeto de um Termo de Inspeção assinado pelas partes, no qual serão registrados todos os dados referentes aos Prazos de Atendimento - (PA), que expressarão o seu índice de desempenho contratual.

  - Metodologia de avaliação do Índice de Prazo de Atendimento.

    - Para apuração do desempenho da licitante, quanto ao índice do Prazo de Atendimento, não existirá amostra e, sim avaliação de todas as ordens de serviço registradas no sistema de atendimento;

    - Será verificada a conformidade dos Prazos de Atendimento de cada uma delas, apurando-se ao final os valores absolutos para cada Prazo de Atendimento;

    - Os prazos que estiverem dentro dos limites de qualidade, previstos no Anexo 01 - A -, para Prazo de Atendimento, definirão o desempenho da Licitante;

    - Os Prazos de Atendimento verificados fora dos limites estabelecidos serão classificados de duas formas: Com justificativa aceita pela fiscalização ou, não aceita pela fiscalização;

    - As que tiverem sido aceitas pela fiscalização serão consideradas no somatório, que indicará o desempenho da Licitante, conforme demonstrado no Anexo 03.

- A Empresa licitante deverá considerar em seus custos o desempenho das seguintes atividades:

  - Avaliação do estado de conservação dos equipamentos instalados no sistema, incluindo-se aí, teste de esforço e capacidade de carga;

  - Avaliação permanente dos conjuntos luminária/braço instalados na cidade e da sua viabilidade técnica, considerando aí o esforço imposto ao braço em função do peso da luminária bem como do esforço dinâmico em conseqüência de ventos incidentes sobre o conjunto, de forma que os equipamentos instalados não exponham a comunidade ao risco;

  - Execução de testes e ensaios de recebimento (elétricos e mecânicos), conforme normas pertinentes;

  - Ferramental e equipamentos necessários à escavação de solo público (postes, valas, fossas, caixas de passagem), demolição ou retirada e reassentamento ou recomposição de pisos e calçamentos (mosaico, cerâmico, pedra portuguesa, paralelepípedo, asfáltico).

- A instalação de postes de aço fixados por chumbadores de fixação deverá ser feita com utilização de torquímetro, de forma que os ditos postes sejam instalados com segurança e não exponham a comunidade ao risco de acidentes.

- Para as alterações promovidas no sistema, relativas a circuitos com alteração de tipo ou potência da lâmpada ou ainda de luminária, deverão ser apresentadas ao MUNICÍPIO os novos projetos elétricos e luminotécnicos correspondentes.

- A Empresa deverá manter sistema de comunicação permanente entre as equipes, engenheiros, encarregados e almoxarifado.

- Todos os veículos deverão ser equipados com GPS para imediata orientação do Ponto de IP a ser trabalhado na manutenção, deverão possuir giroscópios, na cor amarela, de quatro lâmpadas e deverão ser mantidos em perfeito estado de conservação.

- A produção visual dos veículos deverá estar de acordo com as especificações apresentadas pelo MUNICÍPIO, com os custos correntes por conta da empresa, Nos casos de abalroamento de postes a licitante vencedora apresentará seu respectivo orçamento ao Município, que aprovará ou não, para realização dos serviços de reparo necessários, de acordo com os valores propostos pela licitante vencedora na sua Proposta Comercial e utilizando os materiais previstos e orçados no edital.

- A licitante vencedora deverá providenciar nas suas oficinas, a recuperação de componentes retirados do sistema de iluminação pública (para os quais haja possibilidade de aproveitamento), componentes esses que deverão ser postos à disposição do Sistema de iluminação Pública do MUNICÍPIO.

- A licitante vencedora deverá realizar trimestralmente uma análise da qualidade de energia entregue ao sistema de IP, compreendendo:

  - Transitórios;

  - Variações de tensão;

  - Desequilíbrios de tensão;

  - Distorções harmônicas;

  - Oscilações de tensão;

  - Variações de frequência.

- O MUNICÍPIO reserva-se ao direito de rejeitar qualquer material de iluminação pública que venha a ser instalado no sistema pela licitante vencedora, caso este esteja em desacordo com as especificações desse Projeto Básico ou da proposta da licitante vencedora.

- A empresa licitante vencedora deverá executar seus serviços através de um Sistema Informatizado de Gestão de Iluminação Pública (software). Este sistema, além de aperfeiçoar a prestação dos serviços e agilizar o atendimento à população, visa também, proporcionar que a MUNICÍPIO tenha total controle dos serviços realizados e das alterações executadas no Sistema de Iluminação Pública, durante o desenvolvimento das atividades da empresa. Abaixo são destacadas as principais funções e características que o Sistema deverá ter e/ou desempenhar (não se limitando às mesmas):

  - Telas de operação totalmente desenvolvidas em língua portuguesa;

  - Interface de tele-atendimento ao usuário do serviço (0800), com cadastro de todas as solicitações de atendimento feitas (custeio de responsabilidade da empresa, incluindo infraestrutura e pulsos, conforme disposto no Anexo O1 D). Todas as ligações deverão ser gravadas pelo sistema, com registro da ordem de serviço correspondente, para semanalmente serem enviadas ao MUNICÍPIO para auditoria do registro das reclamações no sistema e do respectivo atendimento às mesmas. A Empresa deverá providenciar em suas instalações uma central de atendimento ao usuário do serviço. Cada atendente deverá ter seu terminal próprio de atendimento (as reclamações devem ser lançadas on-line no sistema de gestão). A empresa deve prever a instalação de pelo menos 2 troncos de atendimento e sistema de atendimento automático e espera. A mensagem da espera será informada oportunamente pelo MUNICÍPIO e poderá ser alterada a qualquer tempo.

  - Acesso pela Internet para cadastro de solicitações de atendimento da população e acompanhamento do status das mesmas (no mínimo PENDENTE, EMITIDA, RESTRIÇÃO TÉCNICA e CONCLUÍDA);

  - Acesso pela Internet para consulta e emissão de relatórios por fiscais do MUNICÍPIO.

  - Integração, através de interface específica, do banco de dados do Cadastro Patrimonial com o sistema de cartografia digitalizada e georeferenciada do MUNICÍPIO.

  - Distribuição uniformizada das ordens de serviço para as equipes de trabalho em campo, em função da localização geográfica das mesmas.

  - Estabelecimento automatizado dos roteiros a serem percorridos pelas equipes de trabalho, em função da distribuição das ordens de serviço para as mesmas.

  - Regime de emissão de ordem de serviço por logradouros, conforme a sua classificação. Logradouros classificados pelo MUNICÍPIO como não prioritários deverão ter a emissão das suas respectivas ordens de serviço condicionadas ao acúmulo de 04 (quatro) ou mais solicitações de serviço para o mesmo, com limite de 03 (três) dias para o acúmulo dessas solicitações. Após esse prazo as solicitações devem gerar suas respectivas ordens de serviço, independente da quantidade de reclamações pendentes. Logradouros classificados pelo MUNICÍPIO como prioritários deverão ter a emissão das suas respectivas ordens de serviço independente da quantidade de reclamações pendentes.

  - Regime crítico de proteção da integridade da base de dados, com impedimento de cadastramentos, ou edição de cadastro, que corrompam a qualidade e a precisão da base de dados.

  - Registro e acompanhamento da performance luminotécnica dos pontos luminosos do sistema de iluminação pública.

  - Emissão de relatórios gerenciais, que poderão ser solicitados pelo MUNICÍPIO a qualquer tempo, conforme abaixo:

    - Consumo de todo Sistema de Iluminação Pública e seu conseqüente custo, de acordo com horários de funcionamento e tarifas (B4a, B4b e B4c), definíveis para cada Ponto de IP;

    - Ordens de Serviço emitidas (corretiva e preventiva);

    - Modificação realizada no cadastro seja por manutenção em campo, ou por edição de dados (inclusão, exclusão, alteração);

    - Pontos de IP existentes na cidade, com sua localização e equipamentos instalados;

    - Outros relatórios de interesse do MUNICÍPIO (sem ônus de desenvolvimento para a mesma);

  - Todo processo de manutenção deve ser livre de papel. As turmas de manutenção devem receber as suas instruções de trabalho diretamente em Smartphone ou equipamento similar, que possuam função lógica que impeça, no campo, operações de manutenção e/ou alterações cadastrais inadvertidas e/ou inadequadas. Ao final de cada turno de trabalho das turmas de IP, os dados deverão ser enviados dos computadores portáteis ao servidor do sistema, atualizando na base de dados as operações realizadas e os materiais aplicados em cada Ponto de IP operado.

III - ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES E CONDIÇÕES GERAIS

- As especificações a seguir visam complementar o entendimento das obrigações e responsabilidades da empresa licitante vencedora no cumprimento do objeto do edital, bem como caracterizam a necessidade da contratação dos serviços através da modalidade MENOR PREÇO, conforme artigo 46 da lei 8.666:

  - Elaboração de cálculos e projetos:

    - Desenvolver e implementar análises e cálculos estatísticos do comportamento da manutenção do sistema e consequente definição logística das equipes e dos processos de manutenção, de forma a assegurar o atendimento dos índices de eficiência estabelecidos no edital;

  - Fiscalização:

    - Das faturas de energia elétrica apresentadas pela concessionária;

    - De ligações clandestinas no sistema de iluminação pública;

    - De implantações clandestinas no sistema de iluminação pública;

    - Da qualidade de energia entregue pela concessionária a sistema de iluminação pública;

    - Dos serviços realizados por terceiros devidamente autorizados no sistema de Iluminação Pública;

  - Supervisão:

    - Do funcionamento do sistema de Iluminação Pública;

    - Da fotometria do sistema de Iluminação Pública;

    - Dos serviços realizados pelas equipes de manutenção e no sistema de Iluminação Pública;

  - Gerenciamento:

    - Da manutenção corretiva e preventiva do sistema de Iluminação pública;

    - Do suprimento de materiais e componentes;

    - Das solicitações de serviço da população;

    - Da base de dados do cadastro patrimonial da Iluminação Pública;

    - Da evolução da fotometria do sistema de Iluminação Pública;

  - Elaboração de estudos técnicos preliminares e engenharia consultiva:

    - De avaliação de reenquadramento tarifário das diversas unidades de consumo de energia elétrica do município;

    - De consultoria técnica, administrativa e comercial ao executivo municipal no tratamento de qualquer questão referente ao sistema de iluminação pública e/ou ao sistema elétrico; com o intuito de estabelecer o equilíbrio no relacionamento entre o MUNICÍPIO e a sua concessionária de energia elétrica, conforme o modelo de escopo abaixo:

      - Conferência e validação das tarifas aplicadas na cobrança do consumo de energia elétrica, tanto das unidades próprias, quanto do sistema de iluminação pública;

      - Redimensionar o valor futuro das faturas de energia elétrica;

      - Conferência e validação dos custos aplicados na cobrança do serviço de arrecadação de tributos alocados para os serviços de iluminação pública;

      - Conferência, validação e medição das faturas apresentadas pela concessionária; a partir de processos informatizados.

      - Acompanhamento e diagnóstico das condições estabelecidas na Resolução nº 456/ANEEL/2.000 e demais alterações; identificadas nas relações com a concessionária local.

      - Acompanhamento e representação perante a convocação em audiências ou consulta públicas promovidas pela concessionária; bem como, pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

      - A licitante vencedora compromete-se a:

        - Custear o trabalho de suas equipes técnica e administrativa necessárias à execução das atividades do escopo;

        - Planejar e executar as atividades apontadas em cronograma específico proposto, segundo a programação das atividades estabelecidas;

        - Apresentar todas as informações; bem como, desenvolver todo o processo de comunicação através de relatórios impressos e acompanhados de arquivos digitalizados.

      - O MUNICÍPIO compromete-se a :

        - Apresentar as suas prioridades, sugestões e tomar as decisões administrativas em tempo compatível com o cronograma de atividades proposto;

        - Prestar as informações necessárias à fiel realização do serviço, como a legislação municipal específica em vigor, quando solicitada pela Empresa.

- Todos os serviços indicados nesse projeto básico, sem exceção, deverão ser executados em estrita observância às normas técnicas vigentes e disposições legais que regulamentem a atividade.

- Caberá exclusivamente à licitante vencedora a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho relacionados à execução de serviços contratados, bem como responder por todos os danos causados ao MUNICÍPIO ou a terceiros.

- A Empresa deverá retirar imediatamente da Unidade, qualquer empregado ou subordinado que, a critério da fiscalização, venha a demonstrar conduta inadequada ou incapacidade técnica.

- Os preços propostos pela licitante devem contemplar todos os encargos incidentes sobre eles, como BDI, impostos, aluguéis, equipamentos, custos de informatização, encargos sociais, uniformes, EPI´s e EPC`S, testes e ensaios de recebimento e todos e quaisquer outros custos e despesas. Os custos com mão-de-obra, caminhões, carros e todos e quaisquer outros equipamentos e ferramentas necessários também deverão estar previstos e inclusos no preço proposto.

- A empresa licitante vencedora deverá providenciar a troca dos uniformes dos seus funcionários a cada período de 6 (seis) meses no máximo.

- A empresa licitante vencedora fica proibida de fazer uso e/ou fornecer qualquer informação do sistema de iluminação pública do município para terceiros, salvo com expressa autorização do MUNICÍPIO, sob o risco de sofrer as sanções previstas em Lei.

- São obrigações do MUNICÍPIO com relação à execução do contrato objeto desta licitação:

  - Disponibilizar à licitante vencedora todos os documentos técnicos da Iluminação Pública do Município.

  - Interceder junto às autoridades competentes no sentido de viabilizar ou facilitar a execução dos serviços contratados de responsabilidade da licitante vencedora.

  - Obter, junto às autoridades competentes, a autorização para a execução de obras que possam ser objeto de questionamentos por conta de questões ambientais ou ainda por conta de aparelhos urbanos tombados.

ANEXO II

(MODELO)

# PROPOSTA DE PREÇOS

| EMPRESA: |  |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROPOSTA COMERCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE |  |  |  |  |  |  |  | VALOR EDITAL | DESCONTO |  |  | VALOR FINAL |
| PONTOS EXISTENTES NO SISTEMA (ANO 01) |  |  |  |  |  |  |  | 16.000 | 0,00% |  |  | 16.000 |
| VALOR MENSAL POR PONTO |  |  |  |  |  |  |  | 9,98 |  |  |  | 9,98 |
| CUSTO ANUAL PARA GESTÃO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IP (ANO 01) |  |  |  |  |  |  |  | 1.916.160,00 |  |  |  | 1.916.160,00 |
| ORÇAMENTO TOTAL DA LICITANTE PARA O PERÍODO CONTRATUAL |  |  |  |  |  |  |  | 1.916.160,00 |  |  |  |  |
| VALOR POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA: | VALIDADE DA PROPOSTA: |  |  |  |  |  |  | ASSINATURA: |  |  |  |  |
| OBS: O DESCONTO APRESENTADO DEVERÁ CONSIDERAR QUE O MATERIAL RETIRADO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO SERÁ DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, SENDO O MESMO PARTE DO PAGAMENTO EFETUADO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Obs. Deverão ser apresentados junto com a proposta planilha orçamentária e memória de cálculo, relativas aos preços oferecidos.

PROPOSTA que faz ao Município de Saquarema ______________________________________, para o fornecimento de que trata o Edital de Pregão nº _____ / ________, declarando:

- Que se submete inteiramente às normas legais e regulamentares (Federais e Estaduais) vigentes;

- Que o preço global pelo qual se propõe a fornecer o objeto em apreço, é valido por 60 (sessenta) dias. O valor total da presente proposta importa em R$ _______________ (_____________________________________________________).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Data _____/_____/_____

(Carimbo e assinatura da Licitante)

ANEXO III

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº_________/**** - para Contratação de empresa especializada para manutenção do sistema elétrico e de iluminação pública QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SAQUAREMA E ______________.

O MUNICIPIO DE SAQUAREMA, doravante denominado Contratante, inscrita no CNPJ sob o nº _______________, neste ato representada pelo Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal_____,____________________________________, portador do Documento de Identidade Profissional nº _____________, expedido pelo _________, com domicílio na sede da Contratante e a __________________________________________, doravante denominada Contratada, inscrita no CNPJ sob o nº_____________________, Inscrição Estadual nº ________________________, com sede na __________________________________________, neste ato representada por, ____________________________, brasileiro, casado, natural de _________________, empresário, portador do Documento de Identidade nº___________________ com domicílio _____________________________________, celebram o presente Contrato, cuja autorização consta no processo administrativo nº ______, resultante da Licitação realizada em ________ de _________ de 2005, sob a modalidade de Pregão Presencial, da qual a Contratada saiu-se vencedora, tendo entre si justo e contratado o seguinte:

##### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1	Constitui objeto deste Contrato a Contratação de empresa especializada em gestão e manutenção do sistema elétrico e de iluminação pública.

1.2	Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto contratual, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato, o Edital de Pregão nº _____/___ e seus anexos, como se nele estivessem transcritos.

1.3. Os documentos referidos na presente cláusula são considerados suficientes para, em complemento a este Contrato, definir a sua extensão e desta forma reger a execução do objeto contratado.

##### CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 A Contratada prestará serviços objeto da presente licitação pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se em até 05 (cinco) dias após a emissão e retirada do empenho, de acordo com o cronograma.

2.2 Os preços, propostos pela Contratada são irreajustáveis, durante o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de apresentação da proposta, por força do disposto na legislação em vigor.

##### CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor total do presente contrato é de R$ ___________ (____________________), para a quantidade, totalidade e período, conforme especificado no Edital de Licitação.

3.2 Os valores a serem pagos a Contratada referido nesta cláusula constituirão a única e completa remuneração, pela adequada e perfeita entrega dos materiais fornecidos, correndo por conta exclusiva da Contratada, sem qualquer ônus a Contratante, o pagamento dos encargos fiscais e tributários resultantes da execução do presente contrato.

3.3 Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvos os casos previstos na Lei Federal 8666/93.

##### CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E PAGAMENTO

4.1. As despesas decorrentes para a execução do objeto do presente Contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias alocadas no Programa de Trabalho nº **.**.**.***.****.****, natureza de despesa nº *.*.**.**.**, fonte de recursos nº **** – ***, a iniciar-se pela Nota de Empenho estimativa nº ____________/______, no valor de R$ ____________ (____________________________________).

4.2. Caso haja necessidade de reforço de dotação orçamentária para cobrir a execução da presente contratação, a mesma será feita através de suplementação ou modificação, obedecendo o principio da anualidade orçamentária, onde as despesas referentes a cada exercício correção por conta das dotações especificas que forem aprovadas em Decretos ou Leis.

4.3. As Notas Fiscais e a Fatura deverão ser emitidas contra a Prefeitura Municipal de Saquarema, CNPJ nº 32.147.670/0001-21 e entregue na Secretaria Municipal Transportes e Serviços Públicos.

4.4. O pagamento se efetivará após a regular liquidação da despesas, ‘a vista de fatura apresentada pela Contratada atestada e visada por, no mínimo, 02 (dois) servidores do órgão requisitante, em correspondência com os materiais e com os valores fixados no Anexo II (Propostas de Preços).

4.5. O pagamento se dará até o trigésimo dia do mês subseqüente a entrega dos materiais.

4.6. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso sofrerão a incidência de multa de 1% (um por cento) e compensação financeira diária de 0,033% (zero virgula zero trinta e três pó cento) a partir da data de vencimento prevista no item anterior.

4.7. No caso de antecipação de pagamento por parte da administração, incidirá um percentual de desconto de 0,033% (zero virgula zero trinta e três por cento) por dia antecipado.

##### CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A Contratada é responsável, direta e exclusivamente, pela entrega do objeto deste Contrato e, conseqüentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na entrega dele venha, direta ou indiretamente, provocada ou causar para a Contratante ou para terceiros.

5.2. É de responsabilidade exclusiva da Contratada, ‘as suas expensas, o fornecimento, aos seus funcionários, de Equipamentos de Proteção Individual e petrechos para a entrega dos materiais, bem como o transporte até os locais de entrega dos mesmos.

5.3. A Contratada é, também, a única responsável por qualquer ato praticado por seus funcionários em serviços, quer em relação a Contratante, quer em relação a terceiros, arcando com toda e qualquer indenização proveniente de danos decorrentes de ação ou omissão dos mesmos.

##### CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO

6.1.	A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos .

##### CLÁUSULA SÉTIMA – DA ASSINATURA DO CONTRATO

7.1. A Contratada será convocada pelo Município de Saquarema para, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, comparecer no local que for indicado, para assinar o “Termo de Contrato” e dar inicio á entrega do objeto.

7.2. O prazo para a assinatura do “Termo de Contrato” poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado por escrito pela parte durante o seu transcurso e desde ocorra motivo justificado e aceito pelo Município de Saquarema.

7.3. A não assinatura do “Termo de Contrato” pela Contratada, dentro do prazo fixado, sem justificativa aceita pelo Município de Saquarema serviços aplicados sanções previstas no art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93, assegurado o direito do contraditório e da ampla defesa.

7.4. Deixando a Contratada de assinar o “Termo de Contrato” no prazo estabelecido, é facultando ao Município de Saquarema convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

##### CLÁUSULA OITAVA - PENALIDADES

8.1. Aplicam-se ao “Termo de Contrato” as disposições gerais previstas nos arts. 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal nº 8.666/93.

8.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as sanções estabelecidas pelo artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93, ficando fixadas as sanções descritas a seguir:

8.2.1 Advertência;

8.2.2 Multa de até 20% (vinte por cento), nos casos de inexecução parcial sobre o valor referente ‘a parcela do Contrato não cumprida;

8.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e

8.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica.

##### CLÁUSULA NONA – DA RECISÃO

9.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também, a sua rescisão administrativa desde que ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78, da Lei nº 8.666/93, garantindo o direito do contraditório e da ampla defesa.

9.2. A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei nº 8.666/93.

9.3. Se a rescisão do Contrato se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, a Contratada sujeitar-se-‘a, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

##### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Se qualquer das partes Contratantes, em benefícios da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância, no todo ou em parte, de qualquer condição deste Contrato e/ ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

10.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Saquarema que será competente para dirimir as questões decorrentes deste Instrumento Contratual e de sua execução com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e acordadas as partes firmam o presente Contrato em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Saquarema, ______ de __________________ de ****.

Pela Contratante

Pela Contratada

ANEXO IV

# DECLARAÇÃO

### Ref.: Pregão nº 017/2017

Processo nº 146/2017

................................................................................................, inscrita no CNPJ nº ............................., por intermédio de seu representante legal, Sr. (Sra) ........................................................................................, portador(a) da Carteira de Identidade nº .................................... e do CPF nº ................................................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso):

(     ) não emprega menor de dezesseis anos.

(     ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

............................................

(data)

......................................................................................

(representante legal)

ANEXO V

# DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS OU SUPERVENIENTES

### Ref.: Pregão nº 017/2017

Processo nº 146/2017

................................................................................................, inscrita no CNPJ nº ............................., sediada à ............................................................................................................, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos ou supervenientes, para a sua habilitação no presente processo licitatório, assim como ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

............................................

(data)

......................................................................................

(representante legal)

## ANEXO VI

## MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

## DECLARAÇÃO

### Ref.: Pregão nº 017/2017

Processo nº 146/2017

................................................................................................, inscrita no CNPJ nº ............................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ___________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF nº __________, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/02, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade Pregão nº 017/2017.Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação.

......................................................................................

(data)

......................................................................................

(representante legal)

OBS.:

Esta declaração deverá ser apresentada junto com a documentação de credenciamento, fora dos envelopes.

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa.

#### ANEXO VII

#### MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP

### Ref.:  Pregão nº 017/2017

Processo nº 146/2017

________________________________________________, com sede na ________________________________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ___________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF nº __________, DECLARA, sob as penas da Lei, que é ____________________(MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

......................................................................................

(data)

......................................................................................

(representante legal)

OBS.:

Esta declaração deverá ser apresentada junto com a documentação de credenciamento, fora dos envelopes.

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa.

ANEXO VIII

(MODELO)

Atestado de Visita Técnica

(Local e data)

À

Prefeitura Municipal de Saquarema

Rua Coronel Madureira nº 77, Centro

Saquarema – RJ

### Ref.: Pregão nº 017/2017

Processo nº 146/2017

Prezados Senhores:

Atestamos que a empresa _______________________, representada, neste ato, por seu representante, o Sr. (a) ________________________, portador do documento de identidade nº _____________________, visitou os locais dos serviços e tomou conhecimento das condições do objeto definido nesta Licitação.

_________________________

Responsável pela Prefeitura

Municipal de Saquarema

Pela presente, declaramos ter visitado o local a sermos conhecedor da área onde serão executados os serviços objeto do PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2017, bem como as condições em que a mesma se encontra.

(Assinatura do representante legal)

[CARIMBO]

ANEXO IX

Modelo de Credenciamento

### Ref.:  Pregão nº 017/2017

Processo nº 146/2017

Por este instrumento particular, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............e Inscrição Estadual sob n.º ................., representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)) Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............. e CPF n.º........................, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante representante o(a) Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ....................... e CPF n.º.................................., a quem confere(imos) amplos poderes para em nome  da (Razão Social da Empresa) perante .................... (indicação do órgão licitante), no que se referir ao PREGÃO N.º 017/ 2017, tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (A) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

/

Local e data.

Assinatura