## A
BACIA A | [6 empty] | PROJETO: VILATUR II | [11 empty] | PLUVIOGRAFO: |  |  |  | SAQUAREMA - PLÚVIO 2.1
[9 empty] | Município de Saquarema | [9 empty] | MANNING |  |  |  | n = | 0.013 | circular
[24 empty] | 0.015 | retangular
POCO DE VISITA | [7 empty] | DEFLUVIOS A ESCOAR | [9 empty] | GALERIA DE JUSANTE
LOCALIZACAO | [5 empty] | BACIA LOCAL | [5 empty] | CONTRIBUIÇAO LOCAL |  |  |  | Defl. |  | Decli- | Decli- | Dimen- | Altura | Y/D | Prof | Velo- | Compri- | Tempo | Tempo
|  | Situação |  | Cotas | Fundo | N.A. | Area | Coef. | Area | Coef. | Coef. | Tempo | Int. | Coef. | Defl. | à | F | vidade | vidade | sões | d'agua |  | mont | cidade | mento | de | Total
PV |  | Estaca |  | Terreno | (m) | (m) | (ha) | Imper. | Total | Distr. | Distr. | Conc. | Pluv. | Defluv. | Local | Escoar |  | greide |  |  | Normal | (%) | jus |  |  | Perc. | Perc.
|  |  |  | (m) |  |  |  |  | (ha) |  |  | (min) | (mm/h) |  | (l/s) | (l/s) |  | (m/m) | (m/m) | (m) | (m) |  | (m) | (m/s) | (m) | (min) | (min)
AVENIDA PRAIA DE ITAÚNA => AVENIDA TINGUÍ
A1 | 1004 | + | 0 | 8.761
[5 empty] | 7.661 | 7.713 | 0.05 | 0.7 | 0.05 | 1.5673 | 1 | 10 | 111.5428 | 0.52891 | 8.2005 | 8.2005 | 0.012937 | 0.002 | 0.009 | 0.4 | 0.052 | 13 | 1.1 | 0.81503 | 35 | 0.71572 | 0.71572
A2 | 1002 | + | 5 | 8.691 | 7.346 | 7.398 | [16 empty] | 1.345
[5 empty] | 7.346 | 7.426 | 0.04 | 0.7 | 0.09 | 1.435 | 1 | 10.7157 | 110.0305 | 0.53878 | 6.5922 | 14.7927 | 0.028582 | 0.002 | 0.006 | 0.4 | 0.08 | 20 | 1.345 | 0.81132 | 30 | 0.61628 | 1.332
A3 | 1000 | + | 15 | 8.631 | 7.166 | 7.246 | [16 empty] | 1.465
| 0 | + | 0 |  | 7.166 | 7.262 | 0.03 | 0.7 | 0.12 | 1.3744 | 1 | 11.332 | 108.7606 | 0.5468 | 4.9598 | 19.7526 | 0.041808 | -0.0081765 | 0.005 | 0.4 | 0.096 | 24 | 1.465 | 0.8145 | 17 | 0.34786 | 0.34786
A4 | 0 | + | 17 | 8.77 | 7.081 | 7.177 | [16 empty] | 1.689
| 1122 | + | 15 |  | 7.005 | 7.177 | 0.23 | 0.7 | 0.35 | 1.1705 | 1 | 11.6799 | 108.0567 | 0.55115 | 38.0795 | 57.832 | 0.12241 | 0.002 | 0.005 | 0.4 | 0.172 | 43 | 1.765 | 1.0654 | 35 | 0.54751 | 0.54751
A5 | 1121 | + | 0 | 8.7 | 6.83 | 7.002 | [16 empty] | 1.87
[5 empty] | 6.83 | 7.03 | 0.11 | 0.7 | 0.46 | 1.1235 | 1 | 12.2274 | 106.967 | 0.55774 | 18.2439 | 76.076 | 0.16102 | 0.002 | 0.005 | 0.4 | 0.2 | 50 | 1.87 | 1.141 | 37 | 0.54045 | 0.54045
A6 | 1119 | + | 3 | 8.626 | 6.645 | 6.845 | [16 empty] | 1.981
[5 empty] | 6.445 | 6.781 | 0.55 | 0.7 | 1.01 | 0.99851 | 0.99851 | 12.7678 | 105.9126 | 0.56397 | 91.1937 | 167.2697 | 0.18986 | 0.002 | 0.002 | 0.6 | 0.336 | 56 | 2.181 | 0.9854 | 38 | 0.64272 | 0.64272
A7 | 1117 | + | 5 | 8.55 | 6.369 | 6.705 | [16 empty] | 2.181
[5 empty] | 6.369 | 6.753 | 0.25 | 0.7 | 1.26 | 0.96593 | 0.96593 | 13.4105 | 104.6853 | 0.57106 | 40.1325 | 207.4022 | 0.23542 | 0.0044737 | 0.002 | 0.6 | 0.384 | 64 | 2.181 | 1.0398 | 38 | 0.60907 | 0.60907
A8 | 1115 | + | 7 | 8.38 | 6.293 | 6.677 | [16 empty] | 2.087
[5 empty] | 6.215 | 6.677 | 0.74 | 0.7 | 2 | 0.90125 | 0.90125 | 14.0196 | 103.5482 | 0.57747 | 110.8649 | 318.2671 | 0.29497 | 0.0088108 | 0.003 | 0.6 | 0.462 | 77 | 2.165 | 1.3474 | 37 | 0.45768 | 0.45768
A9 | 1113 | + | 10 | 8.054 | 6.104 | 6.566 | [16 empty] | 1.95
[5 empty] | 6.104 | 6.548 | 0.24 | 0.7 | 2.24 | 0.88606 | 0.88606 | 14.4773 | 102.7098 | 0.58211 | 35.3455 | 353.6125 | 0.28382 | 0.00895 | 0.004 | 0.6 | 0.444 | 74 | 1.95 | 1.5409 | 40 | 0.43265 | 0.43265
A10 | 1111 | + | 10 | 7.696 | 5.944 | 6.388 | [16 empty] | 1.752
[5 empty] | 5.744 | 6.24 | 2.36 | 0.7 | 4.6 | 0.7954 | 0.7954 | 14.9099 | 101.9296 | 0.58636 | 311.893 | 665.5055 | 0.22184 | 0.008925 | 0.005 | 0.8 | 0.496 | 62 | 1.952 | 1.9623 | 40 | 0.33973 | 0.33973
A11 | 1109 | + | 10 | 7.339 | 5.544 | 6.04 | [16 empty] | 1.795
[5 empty] | 5.544 | 6.048 | 0.19 | 0.7 | 4.79 | 0.79059 | 0.79059 | 15.2497 | 101.3252 | 0.58961 | 24.9476 | 690.4531 | 0.23015 | 0.0089189 | 0.005 | 0.8 | 0.504 | 63 | 1.795 | 1.9805 | 37 | 0.31137 | 0.31137
A12 | 1107 | + | 13 | 7.009 | 5.359 | 5.863 | [16 empty] | 1.65
[5 empty] | 5.109 | 5.669 | 0.72 | 0.7 | 5.51 | 0.77415 | 0.77415 | 15.561 | 100.7775 | 0.59252 | 92.5278 | 782.9809 | 0.261 | 0.0089211 | 0.005 | 0.8 | 0.56 | 70 | 1.9 | 2.0437 | 38 | 0.30989 | 0.30989
A13 | 1105 | + | 15 | 6.67 | 4.919 | 5.479 | [16 empty] | 1.751
[5 empty] | 4.919 | 5.495 | 0.24 | 0.7 | 5.75 | 0.76922 | 0.76922 | 15.8709 | 100.2382 | 0.59536 | 30.6282 | 813.609 | 0.27121 | 0.0089211 | 0.005 | 0.8 | 0.576 | 72 | 1.751 | 2.0634 | 38 | 0.30693 | 0.30693
A14 | 1103 | + | 17 | 6.331 | 4.729 | 5.305 | [16 empty] | 1.602
[5 empty] | 4.529 | 5.161 | 0.74 | 0.7 | 6.49 | 0.75538 | 0.75538 | 16.1779 | 99.7097 | 0.59812 | 92.6759 | 906.285 | 0.3021 | 0.010568 | 0.005 | 0.8 | 0.632 | 79 | 1.802 | 2.1198 | 37 | 0.2909 | 0.2909
A15 | 1102 | + | 0 | 5.94 | 4.344 | 4.976 | [16 empty] | 1.596
[5 empty] | 4.044 | 4.692 | 0.23 | 0.7 | 6.72 | 0.75144 | 0.75144 | 16.4688 | 99.214 | 0.60069 | 28.6344 | 934.9194 | 0.31164 | 0.012 | 0.005 | 0.8 | 0.648 | 81 | 1.896 | 2.1364 | 40 | 0.31205 | 0.31205
A16 | 1100 | + | 0 | 5.46 | 3.844 | 4.492 | [16 empty] | 1.616
[5 empty] | 3.7843 | 4.4403 | [5 empty] | 16.7808 | [10 empty] | 1.6757

## B
BACIA B | [6 empty] | PROJETO: VILATUR II | [11 empty] | PLUVIOGRAFO: |  |  |  | SAQUAREMA - PLÚVIO 2.1
[9 empty] | Município de Saquarema | [9 empty] | MANNING |  |  |  | n = | 0.013 | circular
[24 empty] | 0.015 | retangular
POCO DE VISITA | [7 empty] | DEFLUVIOS A ESCOAR | [9 empty] | GALERIA DE JUSANTE
LOCALIZACAO | [5 empty] | BACIA LOCAL | [5 empty] | CONTRIBUIÇAO LOCAL |  |  |  | Defl. |  | Decli- | Decli- | Dimen- | Altura | Y/D | Prof | Velo- | Compri- | Tempo | Tempo
|  | Situação |  | Cotas | Fundo | N.A. | Area | Coef. | Area | Coef. | Coef. | Tempo | Int. | Coef. | Defl. | à | F | vidade | vidade | sões | d'agua |  | mont | cidade | mento | de | Total
PV |  | Estaca |  | Terreno | (m) | (m) | (ha) | Imper. | Total | Distr. | Distr. | Conc. | Pluv. | Defluv. | Local | Escoar |  | greide |  |  | Normal | (%) | jus |  |  | Perc. | Perc.
|  |  |  | (m) |  |  |  |  | (ha) |  |  | (min) | (mm/h) |  | (l/s) | (l/s) |  | (m/m) | (m/m) | (m) | (m) |  | (m) | (m/s) | (m) | (min) | (min)
AVENIDA PRAIA DE ITAÚNA
B13-1 | 1051 | + | 17 | 9.055
[5 empty] | 7.955 | 7.983 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 1.7982 | 1 | 10 | 111.5428 | 0.52891 | 3.2802 | 3.2802 | 0.0038811 | 0.002 | 0.016 | 0.4 | 0.028 | 7 | 1.1 | 0.80425 | 38 | 0.78748 | 0.78748
B13-2 | 1053 | + | 15 | 8.979 | 7.347 | 7.375 | [16 empty] | 1.632
[5 empty] | 7.347 | 7.407 | 0.04 | 0.7 | 0.06 | 1.525 | 1 | 10.7875 | 109.8811 | 0.53974 | 6.595 | 9.8752 | 0.016524 | 0.00097222 | 0.008 | 0.4 | 0.06 | 15 | 1.632 | 0.8169 | 36 | 0.73449 | 1.522
B13 | 1055 | + | 11 | 8.944 | 7.059 | 7.119 | [16 empty] | 1.885
[5 empty] | 6.823 | 7.123 | [5 empty] | 11.522 | [10 empty] | 2.121
AVENIDA PRAIA DE ITAÚNA => AVENIDA SAN MARINO
B1 | 1077 | + | 0 | 16.536
[5 empty] | 15.336 | 15.376 | 0.05 | 0.7 | 0.05 | 1.5673 | 1 | 10 | 111.5428 | 0.52891 | 8.2005 | 8.2005 | 0.0066561 | 0.0342 | 0.034 | 0.4 | 0.04 | 10 | 1.2 | 1.3416 | 30 | 0.37268 | 0.37268
B2 | 1075 | + | 10 | 15.51 | 14.316 | 14.356 | [16 empty] | 1.194
[5 empty] | 14.316 | 14.36 | 0.03 | 0.7 | 0.08 | 1.4606 | 1 | 10.3727 | 110.7502 | 0.53413 | 4.9335 | 13.134 | 0.0087908 | 0.0498 | 0.05 | 0.4 | 0.044 | 11 | 1.194 | 1.7442 | 35 | 0.33445 | 0.70713
B3 | 1073 | + | 15 | 13.767 | 12.566 | 12.61 | [16 empty] | 1.201
[5 empty] | 12.566 | 12.622 | 0.04 | 0.7 | 0.12 | 1.3744 | 1 | 10.7071 | 110.0484 | 0.53867 | 6.5919 | 19.726 | 0.013203 | 0.049771 | 0.05 | 0.4 | 0.056 | 14 | 1.201 | 1.9308 | 35 | 0.30211 | 0.30211
B4 | 1072 | + | 0 | 12.025 | 10.816 | 10.872 | [16 empty] | 1.209
[5 empty] | 10.816 | 10.88 | 0.04 | 0.7 | 0.16 | 1.3164 | 1 | 11.0092 | 109.422 | 0.54266 | 6.6029 | 26.3288 | 0.019003 | 0.043079 | 0.043 | 0.4 | 0.064 | 16 | 1.209 | 1.9612 | 38 | 0.32292 | 0.32292
B5 | 1070 | + | 2 | 10.388 | 9.182 | 9.246 | [16 empty] | 1.206
[5 empty] | 9.182 | 9.266 | 0.04 | 0.7 | 0.2 | 1.2731 | 1 | 11.3322 | 108.7603 | 0.5468 | 6.6131 | 32.942 | 0.031181 | 0.025 | 0.025 | 0.4 | 0.084 | 21 | 1.206 | 1.6925 | 37 | 0.36435 | 0.36435
B6 | 1068 | + | 5 | 9.463 | 8.257 | 8.341 | [16 empty] | 1.206
[5 empty] | 8.257 | 8.369 | 0.04 | 0.7 | 0.24 | 1.2387 | 1 | 11.6965 | 108.0232 | 0.55135 | 6.6229 | 39.5649 | 0.054055 | 0.014895 | 0.012 | 0.4 | 0.112 | 28 | 1.206 | 1.3455 | 38 | 0.4707 | 0.4707
B7 | 1066 | + | 7 | 8.897 | 7.801 | 7.913 | [16 empty] | 1.096
[5 empty] | 7.713 | 7.913 | 0.08 | 0.7 | 0.32 | 1.1864 | 1 | 12.1672 | 107.0856 | 0.55703 | 13.2661 | 52.831 | 0.15814 | -0.0019375 | 0.0025 | 0.4 | 0.2 | 50 | 1.184 | 0.8032 | 32 | 0.66401 | 0.66401
B8 | 1064 | + | 15 | 8.959 | 7.633 | 7.833 | [16 empty] | 1.326
[5 empty] | 7.633 | 7.833 | 0 | 0.7 | 0.32 | 1.1864 | 1 | 12.8312 | 105.7902 | 0.56469 | 0 | 52.831 | 0.15814 | 0.002 | 0.0025 | 0.4 | 0.2 | 50 | 1.326 | 0.8032 | 35 | 0.72626 | 0.72626
B9 | 1063 | + | 0 | 8.889 | 7.5455 | 7.7455 | [16 empty] | 1.3435
[5 empty] | 7.5455 | 7.7735 | 0.08 | 0.7 | 0.4 | 1.1473 | 1 | 13.5575 | 104.4087 | 0.57263 | 13.2968 | 66.1278 | 0.19794 | -0.002 | 0.0025 | 0.4 | 0.228 | 57 | 1.3435 | 0.84956 | 40 | 0.78472 | 0.78472
B10 | 1061 | + | 0 | 8.969 | 7.4455 | 7.6735 | [16 empty] | 1.5235
[5 empty] | 7.4455 | 7.6735 | 0 | 0.7 | 0.4 | 1.1473 | 1 | 14.3422 | 102.9558 | 0.58075 | 0 | 66.1278 | 0.19794 | 0.002 | 0.0025 | 0.4 | 0.228 | 57 | 1.5235 | 0.84956 | 35 | 0.68663 | 0.68663
B11 | 1059 | + | 5 | 8.899 | 7.358 | 7.586 | [16 empty] | 1.541
[5 empty] | 7.358 | 7.622 | 0.09 | 0.7 | 0.49 | 1.1129 | 1 | 15.0288 | 101.7173 | 0.5875 | 14.9517 | 81.0795 | 0.24269 | -0.002 | 0.0025 | 0.4 | 0.264 | 66 | 1.541 | 0.89398 | 40 | 0.74573 | 0.74573
B12 | 1057 | + | 5 | 8.979 | 7.258 | 7.522 | [16 empty] | 1.721
[5 empty] | 7.258 | 7.522 | 0 | 0.7 | 0.49 | 1.1129 | 1 | 15.7746 | 100.4053 | 0.59449 | 0 | 81.0795 | 0.24269 | 0.0010294 | 0.0025 | 0.4 | 0.264 | 66 | 1.721 | 0.89398 | 34 | 0.63387 | 0.63387
B13 | 1055 | + | 11 | 8.944 | 7.173 | 7.437 | [16 empty] | 1.771
| 0 | + | 0 |  | 6.823 | 7.123 | 0.08 | 0.7 | 0.63 | 1.0718 | 1 | 16.4084 | 99.3164 | 0.60016 | 13.2563 | 104.211 | 0.28475 | -0.0016875 | 0.003 | 0.4 | 0.3 | 75 | 2.121 | 1.0192 | 16 | 0.26164 | 0.26164
B14 | 0 | + | 16 | 8.971 | 6.775 | 7.075 | [16 empty] | 2.196
| 1222 | + | 15 |  | 6.503 | 6.875 | 0.41 | 0.7 | 1.04 | 0.99413 | 0.99413 | 16.6701 | 98.8737 | 0.60243 | 67.4938 | 171.7048 | 0.22505 | 0.0089429 | 0.0015 | 0.6 | 0.372 | 62 | 2.468 | 0.89043 | 35 | 0.65511 | 0.65511
B15 | 1221 | + | 0 | 8.658 | 6.4505 | 6.8225 | [16 empty] | 2.2075
[5 empty] | 6.4505 | 6.8645 | 0.17 | 0.7 | 1.21 | 0.97181 | 0.97181 | 17.3252 | 97.7825 | 0.60797 | 27.3036 | 199.0084 | 0.26084 | 0.0084054 | 0.0015 | 0.6 | 0.414 | 69 | 2.2075 | 0.9239 | 37 | 0.66746 | 0.66746
B16 | 1219 | + | 3 | 8.347 | 6.395 | 6.809 | [16 empty] | 1.952
[5 empty] | 6.395 | 6.845 | 0.73 | 0.7 | 1.94 | 0.90538 | 0.90538 | 17.9926 | 96.6951 | 0.61339 | 108.978 | 307.9864 | 0.28544 | 0.006 | 0.003 | 0.6 | 0.45 | 75 | 1.952 | 1.3364 | 38 | 0.47392 | 0.47392
B17 | 1217 | + | 5 | 8.119 | 6.281 | 6.731 | [16 empty] | 1.838
[5 empty] | 6.281 | 6.719 | 0.25 | 0.7 | 2.19 | 0.88906 | 0.88906 | 18.4666 | 95.9376 | 0.61711 | 36.5821 | 344.5685 | 0.27656 | 0.006 | 0.004 | 0.6 | 0.438 | 73 | 1.838 | 1.531 | 38 | 0.41368 | 0.41368
B18 | 1215 | + | 7 | 7.891 | 6.129 | 6.567 | [16 empty] | 1.762
[5 empty] | 5.929 | 6.377 | 0.74 | 0.7 | 2.93 | 0.85108 | 0.85108 | 18.8802 | 95.2859 | 0.62027 | 103.4802 | 448.0487 | 0.19281 | 0.002973 | 0.003 | 0.8 | 0.448 | 56 | 1.962 | 1.4677 | 37 | 0.42017 | 0.42017
B19 | 1213 | + | 10 | 7.781 | 5.818 | 6.266 | [16 empty] | 1.963
[5 empty] | 5.818 | 6.29 | 0.24 | 0.7 | 3.17 | 0.84109 | 0.84109 | 19.3004 | 94.633 | 0.62341 | 33.1065 | 481.1552 | 0.20706 | 0.00225 | 0.003 | 0.8 | 0.472 | 59 | 1.963 | 1.494 | 40 | 0.44622 | 0.44622
B20 | 1211 | + | 10 | 7.691 | 5.698 | 6.17 | [16 empty] | 1.993
[5 empty] | 5.42 | 6.17 | 11.17 | 0.7 | 14.34 | 0.67068 | 0.67068 | 19.7466 | 93.9493 | 0.62666 | 1226.1448 | 1707.3 | 0.28653 | 0.002275 | 0.006 | 1 | 0.75 | 75 | 2.271 | 2.6592 | 40 | 0.2507 | 0.2507
B21 | 1209 | + | 10 | 7.6 | 5.18 | 5.93 | [16 empty] | 2.42
[5 empty] | 5.18 | 5.94 | 0.19 | 0.7 | 14.53 | 0.66936 | 0.66936 | 19.9973 | 93.5695 | 0.62845 | 20.7905 | 1728.0906 | 0.29002 | 0.0056757 | 0.006 | 1 | 0.76 | 76 | 2.42 | 2.6673 | 37 | 0.2312 | 0.2312
B22 | 1207 | + | 13 | 7.39 | 4.958 | 5.718 | [16 empty] | 2.432
[5 empty] | 4.958 | 5.748 | 3.37 | 0.7 | 17.9 | 0.64874 | 0.64874 | 20.2285 | 93.222 | 0.63008 | 356.9955 | 2085.0861 | 0.30306 | 0.0069211 | 0.008 | 1 | 0.79 | 79 | 2.432 | 3.114 | 38 | 0.20339 | 0.20339
B23 | 1205 | + | 15 | 7.127 | 4.654 | 5.444 | [16 empty] | 2.473
[5 empty] | 4.654 | 5.454 | 0.24 | 0.7 | 18.14 | 0.64745 | 0.64745 | 20.4319 | 92.9184 | 0.6315 | 25.3475 | 2110.4336 | 0.30674 | 0.0069211 | 0.008 | 1 | 0.8 | 80 | 2.473 | 3.1234 | 38 | 0.20277 | 0.20277
B24 | 1203 | + | 17 | 6.864 | 4.35 | 5.15 | [16 empty] | 2.514
[5 empty] | 4.25 | 5.15 | 4.15 | 0.7 | 22.29 | 0.62775 | 0.62775 | 20.6347 | 92.6176 | 0.6329 | 424.5255 | 2534.9592 | 0.2866 | 0.010108 | 0.005 | 1.2 | 0.9 | 75 | 2.614 | 2.7414 | 37 | 0.22494 | 0.22494
B25 | 1202 | + | 0 | 6.49 | 4.065 | 4.965 | [16 empty] | 2.425
[5 empty] | 3.815 | 4.727 | 0.23 | 0.7 | 22.52 | 0.62678 | 0.62678 | 20.8596 | 92.2862 | 0.63443 | 23.4644 | 2558.4235 | 0.28925 | 0.01615 | 0.005 | 1.2 | 0.912 | 76 | 2.675 | 2.7478 | 40 | 0.24262 | 0.24262
B26 | 1200 | + | 0 | 5.844 | 3.615 | 4.527 | [16 empty] | 2.229
[5 empty] | 3.581 | 4.337 | [5 empty] | 21.1022 | [10 empty] | 2.263

## C
BACIA C | [6 empty] | PROJETO: VILATUR II | [11 empty] | PLUVIOGRAFO: |  |  |  | SAQUAREMA - PLÚVIO 2.1
[9 empty] | Município de Saquarema | [9 empty] | MANNING |  |  |  | n = | 0.013 | circular
[24 empty] | 0.015 | retangular
POCO DE VISITA | [7 empty] | DEFLUVIOS A ESCOAR | [9 empty] | GALERIA DE JUSANTE
LOCALIZACAO | [5 empty] | BACIA LOCAL | [5 empty] | CONTRIBUIÇAO LOCAL |  |  |  | Defl. |  | Decli- | Decli- | Dimen- | Altura | Y/D | Prof | Velo- | Compri- | Tempo | Tempo
|  | Situação |  | Cotas | Fundo | N.A. | Area | Coef. | Area | Coef. | Coef. | Tempo | Int. | Coef. | Defl. | à | F | vidade | vidade | sões | d'agua |  | mont | cidade | mento | de | Total
PV |  | Estaca |  | Terreno | (m) | (m) | (ha) | Imper. | Total | Distr. | Distr. | Conc. | Pluv. | Defluv. | Local | Escoar |  | greide |  |  | Normal | (%) | jus |  |  | Perc. | Perc.
|  |  |  | (m) |  |  |  |  | (ha) |  |  | (min) | (mm/h) |  | (l/s) | (l/s) |  | (m/m) | (m/m) | (m) | (m) |  | (m) | (m/s) | (m) | (min) | (min)
ESTRADA DOS CAJUEIROS
C4-1 | 1302 | + | 5 | 12.364
[5 empty] | 11.164 | 11.232 | 0.16 | 0.7 | 0.16 | 1.3164 | 1 | 10 | 111.5428 | 0.52891 | 26.2416 | 26.2416 | 0.02162 | 0.033342 | 0.033 | 0.4 | 0.068 | 17 | 1.2 | 1.7744 | 38 | 0.35692 | 0.35692
C4 | 1304 | + | 3 | 11.097 | 9.91 | 9.978 | [16 empty] | 1.187
[5 empty] | 9.54 | 9.78 | [5 empty] | 10.3569 | [10 empty] | 1.557
RUA PRAIA DOS SONHOS => RUA PRAIA DOS CONGONHAS
C1 | 1405 | + | 5 | 11.366
[5 empty] | 10.166 | 10.31 | 0.23 | 0.7 | 0.23 | 1.2466 | 1 | 10 | 111.5428 | 0.52891 | 37.7223 | 37.7223 | 0.089266 | 0.0024 | 0.004 | 0.4 | 0.144 | 36 | 1.2 | 0.88063 | 35 | 0.6624 | 0.6624
C2 | 1403 | + | 10 | 11.282 | 10.026 | 10.17 | [16 empty] | 1.256
[5 empty] | 9.91 | 10.17 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 1.077 | 1 | 10.6624 | 110.1417 | 0.53807 | 62.6065 | 100.3288 | 0.23742 | 0.0024 | 0.004 | 0.4 | 0.26 | 65 | 1.372 | 1.1246 | 40 | 0.5928 | 1.2552
C3 | 1401 | + | 10 | 11.186 | 9.75 | 10.01 | [16 empty] | 1.436
[5 empty] | 9.75 | 10.054 | 0.38 | 0.7 | 0.99 | 1.0015 | 1 | 11.2552 | 108.9173 | 0.54583 | 62.8028 | 163.1316 | 0.29181 | 0.0029667 | 0.007 | 0.4 | 0.304 | 76 | 1.436 | 1.5665 | 30 | 0.31919 | 0.31919
C4 | 1400 | + | 0 | 11.097 | 9.54 | 9.844 | [16 empty] | 1.557
| 1304 | + | 3 |  | 9.54 | 9.78 | 0.26 | 0.7 | 1.41 | 0.94977 | 0.94977 | 11.5744 | 108.2692 | 0.54984 | 40.8675 | 230.2407 | 0.20971 | 0.036811 | 0.027 | 0.4 | 0.24 | 60 | 1.557 | 2.8326 | 37 | 0.21771 | 0.21771
C5 | 1306 | + | 0 | 9.735 | 8.541 | 8.781 | [16 empty] | 1.194
[5 empty] | 8.541 | 8.777 | 0.22 | 0.7 | 1.63 | 0.92933 | 0.92933 | 11.7921 | 107.8315 | 0.55252 | 33.8637 | 264.1043 | 0.20549 | 0.037375 | 0.037 | 0.4 | 0.236 | 59 | 1.194 | 3.2991 | 40 | 0.20208 | 0.20208
C6 | 1308 | + | 0 | 8.24 | 7.061 | 7.297 | [16 empty] | 1.179
[5 empty] | 6.861 | 7.125 | 1.3 | 0.7 | 2.93 | 0.85108 | 0.85108 | 11.9942 | 107.4284 | 0.55497 | 183.3766 | 447.4809 | 0.12901 | 0.031375 | 0.031 | 0.6 | 0.264 | 44 | 1.379 | 3.5223 | 40 | 0.18927 | 0.18927
C7 | 1310 | + | 0 | 6.985 | 5.621 | 5.885 | [16 empty] | 1.364
[5 empty] | 5.621 | 5.897 | 0.24 | 0.7 | 3.17 | 0.84109 | 0.84109 | 12.1834 | 107.0536 | 0.55722 | 33.4754 | 480.9563 | 0.13866 | 0.03112 | 0.031 | 0.6 | 0.276 | 46 | 1.364 | 3.5864 | 25 | 0.11618 | 0.11618
C8 | 1311 | + | 5 | 6.207 | 4.846 | 5.122 | [16 empty] | 1.361
| 0 | + | 0 |  | 4.254 | 4.822 | 0.23 | 0.7 | 3.4 | 0.8323 | 0.8323 | 12.2996 | 106.8248 | 0.55859 | 31.7552 | 512.7114 | 0.27023 | 0.03025 | 0.002 | 0.8 | 0.568 | 71 | 1.953 | 1.3038 | 12 | 0.15339 | 0.15339
PV EXIST | 0 | + | 12 | 5.844 | 4.23 | 4.798 | [16 empty] | 1.614
12.453