TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM EDIFÍCIOS PRÓPRIOS/PÚBLICOS, NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ, com elaboração de projeto, aprovação junto à Concessionária local, fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, nos padrões estabelecidos pela Concessionária, conforme planilha orçamentária, em obediência às normas pertinentes, com execução no período de até 12 (doze) meses, conforme quantitativos estimados constantes nos Anexos.

2 – JUSTIFICATIVA

A realização de processo de contratação para futura aquisição deste objeto se justifica face ao interesse público presente na necessidade de modernização das instalações elétricas de edifícios públicos neste Munícipio.

Considerando que o Munícipio de Saquarema possui diversos edifícios com muitos anos de uso e que desta forma suas instalações elétricas necessitam ser atualizadas.

Além disso, em virtude do aumento de consumo de energia provocada pela utilização de novos equipamentos, tais como ar-condicionado, bebedouros, ventiladores, computadores e etc. torna a referida atualização de suma importância.

Neste sentido, há que se ressaltar que a atualização das instalações também visa evitar riscos de curto e pânico, que poderá ocorrer em função do aumento de consumo demandado pelos novos equipamentos.

O presente objeto tem a escolha e a descrição de suas especificações e seus quantitativos estimados em atenção aos preceitos inseridos nos artigos 14 e 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e, em especial, ao previsto no inciso II do § 7.º do art. 15 do diploma legal em comento, no intuito de assegurar que “a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação”. O que permitirá a aquisição dos serviços em quantitativo, o mais adequado e próximo o possível da demanda real, evitando-se desperdícios ou mesmo sua falta, prezando-se por uma gestão cada vez mais aprimorada dos recursos públicos a serem despendidos para o atendimento dos fins colimados.

3 – ESPECIFICAÇÕES

Os serviços a serem realizados são os constantes da Planilha Orçamentária e Projetos elaborado pelo vencedor e aprovado pela Secretaria de Obras.

Os serviços contratados serão avaliados em etapas, e os quantitativos apurados através de medição, e deverão demonstrar os serviços realmente realizados, que constarão da planilha de medição e de ordens de serviços.

A contratada deverá realizar os serviços em obediência às leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, de acordo com o padrão da Concessionária local, direta e indiretamente aplicáveis ao termo de referência.

4 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Execução de ampliação de carga energética em diversas escolas, creches, clínicas e demais edificações públicas no município de Saquarema/RJ. Elaboração de projeto executivo de instalação elétrica para subestação e/ou PC, incluindo aprovação junto à Concessionária local e execução dos serviços com fornecimento de materiais, mantendo-se disponível para atendimento a possíveis exigências da Concessionária. Ação necessária afim de viabilizar a implantação de equipamentos de ar condicionado, microcomputadores, entre outros, buscando melhoria da utilização e conforto às edificações. As mesmas buscam não somente atender a demanda atual de consumo, mas principalmente renovar e atualizar as instalações de modo a garantir a segurança de seus usuários.

5 – DA POSSIBILIDADE LEGAL DE ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES AO OBJETO A SER CONTRATADO

O objeto licitado poderá sofrer acréscimos ou supressões nos limites previstos no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93.

6 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Conforme descrito na Requisição de Despesa da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura oriundas do orçamento vigente no ano de 2020.

As despesas correrão por conta dos recursos: PT 13.001.15.453.0064.1.042 ND 4.4.90.39.01.00.00 FICHA 593 FONTE 1534 do orçamento vigente da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

7 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

A fiscalização do contrato será exercida por servidor indicado pela secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura em momento oportuno, porém não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em corresponsabilidade do Poder Público contratante ou de seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de ação ou omissão funcional, apurada na forma da legislação vigente.

8 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

8.1 - O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

8.2 - Ser o único responsável por todos os ônus tributários federais, estaduais e municipais, ou obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, fiscal, securitária ou previdenciária, bem como por todos os gastos e encargos inerentes à mão de obra necessária à perfeita efetivação do objeto contratual, entendendo-se como ônus tributários: pagamento de impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições parafiscais, empréstimos compulsórios, tarifas e licenças concedidas pelo Poder Público.

8.3 - Ser o único, integral e exclusiva responsável, em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza que causar à Prefeitura Municipal de Saquarema – PMS ou a terceiros, provenientes do fornecimento (ou da prestação dos serviços, quando for o caso), respondendo por si e por seus sucessores, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento do Poder Público licitante.

8.4 - Fornecer e executar o objeto do presente termo rigorosamente no prazo pactuado, mediante requisições, bem como cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos.

8.5 - Manter, durante a futura execução contratual, as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital em compatibilidade com as obrigações assumidas.

8.6 - Contratar por sua conta todos os seguros exigidos ou que venham a ser exigidos por lei e que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto deste termo.

8.7 - Promover por sua conta a cobertura, através de seguros, dos riscos a que se julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução deste termo.

8.8 - Credenciar junto à Prefeitura Municipal de Saquarema funcionário(s) que atenderá(ão) às requisições dos serviços e receberá(ão) as instruções dos responsáveis pelo gerenciamento e fiscalização, bem como prestará(ão) às autoridades competentes as informações e assistência necessárias ao bom cumprimento de suas obrigações durante a execução contratual.

8.9 - Indenizar em qualquer caso todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar à Câmara Municipal de Saquarema ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução deste termo, respondendo por si e por seus sucessores.

8.10 - Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Saquarema.

8.11 - Garantir acesso, a qualquer tempo, da fiscalização da PMS à futura execução contratual do objeto em questão.

8.12 - Cientificar, imediatamente, à fiscalização da PMS qualquer ocorrência anormal durante a execução contratual.

8.13 - Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições dos trabalhos e ou fornecimento, atendendo, assim, as reclamações, exigências ou observações feitas pela fiscalização da PMS.

8.14 - Atender às medidas técnicas e administrativas determinadas pela fiscalização PMS.

8.15 - Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto da pertinente contratação, nos termos do art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

9 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1 - Acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos bens e ou materiais, segundo os cronogramas estimados e efetuar os pagamentos nas condições, prazos e preços pactuados.

9.2 - Designar servidores da PMS para acompanhar e fiscalizar o objeto a ser contratado e para atestar o recebimento do objeto, nos termos do edital.

9.3 - Reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente edital e tudo o mais que se relacione com a futura execução contratual, desde que não acarrete ônus para a PMS ou modificação das obrigações.

9.4 - Efetuar o(s) pagamento(s) à empresa contratada de acordo com as condições de preço e prazo(s) estabelecidos no edital.

9.5 - Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto a ser contratado, de forma que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.6 - Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no edital de licitação respectivo.

10 – FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

10.1 - O gerenciamento e a fiscalização da execução do objeto deste Termo de Referência e do respectivo edital do certame caberão aos servidores a serem designados para tanto pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, que determinarão(á) o que for necessário para regularização de falhas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93  e, nas  suas  faltas ou impedimentos, aos seus substitutos.

10.2 - Ficarão reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente Processo Administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para a PMS ou modificação da contratação.

10.3 - As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal da PMS deverão ser solicitadas formalmente pela empresa contratada à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

10.4 - A empresa contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao fiel cumprimento de suas obrigações nos termos do contrato a ser firmado.

10.5 - A existência e a atuação da fiscalização em nada restringirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne ao objeto contratual, às implicações próximas e remotas perante a Prefeitura Municipal de Saquarema – PMS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução do objeto licitado e adjudicado não implicará corresponsabilidade da PMS ou de seus prepostos, devendo, ainda, a empresa contratada, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato, ao Poder Público licitante, dos prejuízos apurados e imputados a falhas na execução do objeto adjudicado.

11 – ACEITAÇÃO DO OBJETO

De acordo com os artigos 73 e 76 da Lei n. 8.666/1993.

12 – SANÇÕES

De acordo com os artigos 78 e seguintes da Lei n. 8.666/1993.

13 – PAGAMENTO

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada por, no mínimo, dois servidores designados pelo Poder Público contratante.

14 – ANEXOS

Anexo I – Lista estimada de Edifícios a implantar o aumento de carga

Anexo II – Especificação Técnica nº 165 da ENEL – Medição Trifásica demanda de 38 kVA à 75 kVA

Anexo lll – Especificação Técnica nº 268 da ENEL – Medição Trifásica demanda de 75 kVA à 300 kVA

Anexo IV – Especificação Técnica – Medição Trifásica demanda de 27 kVA à 75 kVA

Saquarema, 07 de abril de 2020.

Priscilla Barroso

Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura

Mat.: 959538-2