ORÇAMENTO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Tamanho** | **Quantidade** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 1 | AFASTADOR DE BALFOUR | 100X70 (100-32-270-200) MM | 4 |  |  |
| 2 | AFASTADOR DE BALFOUR | 45X80 (60-32-270-200) MM | 4 |  |  |
| 3 | AFASTADOR DE FARABEUF | 12CM X 10MM | 48 |  |  |
| 4 | AFASTADOR DE FARABEUF | 17CMX20MM | 8 |  |  |
| 5 | AFASTADOR DE FINOCHIETTO | ADULTO | 4 |  |  |
| 6 | AFASTADOR DE FINOCHIETTO | PEDIÁTRICO | 4 |  |  |
| 7 | AFASTADOR DE LANGENBECK | 16MM | 4 |  |  |
| 8 | AFASTADOR DE SENN MUELLER | 16CM | 28 |  |  |
| 9 | AFASTADOR DE WEITLANDER ROMBO | 16 CM | 4 |  |  |
| 10 | CABO DE BISTURI | NÚMERO 3 | 24 |  |  |
| 11 | CABO DE BISTURI | NÚMERO 4 | 4 |  |  |
| 12 | CAIXA PARA INTRUMENTAL CIRÚRGICO GRANDE |  | 4 |  |  |
| 13 | CAIXA PARA INTRUMENTAL CIRÚRGICO MÉDIA |  | 10 |  |  |
| 14 | CAIXA PARA INTRUMENTAL CIRÚRGICO PEQUENA |  | 10 |  |  |
| 15 | CLAMP INTESTINAL KOCHER ATRAUMÁTICO CURVO | 22CM | 8 |  |  |
| 16 | CLAMP INTESTINAL KOCHER ATRAUMÁTICO RETO | 22CM | 8 |  |  |
| 17 | CLAMP INTESTINAL KOCHER ATRAUMÁTICO RETO | 25CM | 8 |  |  |
| 18 | ESPÁTULA ABDOMINAL | 25X30 | 4 |  |  |
| 19 | ESPÁTULA ABDOMINAL | 37X45 | 4 |  |  |
| 20 | PINÇA ALLIS DE BAKEY | 19CM | 76 |  |  |
| 21 | PINÇA BABYCOK | 20CM | 8 |  |  |
| 22 | PINÇA BACKHAUS | 13CM | 100 |  |  |
| 23 | PINÇA CRILE CURVA | 16 CM | 64 |  |  |
| 24 | PINÇA CRILE RETA | 16CM | 64 |  |  |
| 25 | PINÇA DE DISSECÇÃO ADSON COM VIDEA | 12CM | 14 |  |  |
| 26 | PINÇA DE DISSECÇÃO CUSHING COM VIDEA | 18CM | 8 |  |  |
| 27 | PINÇA DE DISSECÇÃO SEMKEN COM VIDEA | 14CM | 28 |  |  |
| 28 | PINÇA DE DISSECÇÃO SEMKEN COM VIDEA | 16CM | 8 |  |  |
| 29 | PINÇA DE DISSECÇÃO STANDARD COM VIDEA | 16 CM | 48 |  |  |
| 30 | PINÇA DE DISSECÇÃO STANDARD COM VIDEA | 18CM | 8 |  |  |
| 31 | PINÇA DE DISSECÇÃO STANDARD COM VIDEA | 25CM | 8 |  |  |
| 32 | PINÇA DE DISSECÇÃO STANDARD DENTE DE RATO | 14CM | 48 |  |  |
| 33 | PINÇA DE DISSECÇÃO STANDARD DENTE DE RATO | 16 CM | 8 |  |  |
| 34 | PINÇA DE DISSECÇÃO STANDARD DENTE DE RATO | 18CM | 8 |  |  |
| 35 | PINÇA DE DISSECÇÃO STANDARD DENTE DE RATO | 20CM | 8 |  |  |
| 36 | PINÇA DE RANDAL | 19CM | 4 |  |  |
| 37 | PINÇA DE RANDAL | 21CM | 4 |  |  |
| 38 | PINÇA DUVAL | 21CM | 8 |  |  |
| 39 | PINÇA FOESTER SERRILHADA | 18CM | 8 |  |  |
| 40 | PINÇA FOESTER SERRILHADA | 20CM | 8 |  |  |
| 41 | PINÇA HALSTED MOSQUITO CURVA | 12CM | 16 |  |  |
| 42 | PINÇA HALSTED MOSQUITO CURVA | 18CM | 16 |  |  |
| 43 | PINÇA KELLY CURVA | 14CM | 72 |  |  |
| 44 | PINÇA KELLY CURVA | 16 CM | 52 |  |  |
| 45 | PINÇA KELLY RETA | 14CM | 72 |  |  |
| 46 | PINÇA KELLY RETA | 16CM | 52 |  |  |
| 47 | PINÇA KOCHER RETA | X | 8 |  |  |
| 48 | Pinça MAGIL | 15 cm | 3 |  |  |
| 49 | PINÇA MAGIL | 18CM | 4 |  |  |
| 50 | Pinça MAGIL | 20 cm | 3 |  |  |
| 51 | Pinça MAGIL | 25 cm | 7 |  |  |
| 52 | PINÇA MIXTER | 23CM | 8 |  |  |
| 53 | PINÇA MIXTER | BABY | 8 |  |  |
| 54 | PINÇA ROCHESTER-OCHSNER CURVA | 22CM | 4 |  |  |
| 55 | PINÇA ROCHESTER-PEAN CURVA | 18CM | 4 |  |  |
| 56 | PINÇA ROCHESTER-PEAN CURVA | 22CM | 4 |  |  |
| 57 | PINÇA ROCHESTER-PEAN RETA | 18CM | 4 |  |  |
| 58 | PINÇA ROCHESTER-PEAN RETA | 22CM | 4 |  |  |
| 59 | PINÇA SATINSKY | 26CM 35MM | 8 |  |  |
| 60 | PINÇA SATINSKY | 26CM 45 MM | 8 |  |  |
| 61 | PORTA AGULHA MAYO-HEGAR COM VIDEA | 14CM | 24 |  |  |
| 62 | PORTA AGULHA MAYO-HEGAR COM VIDEA | 16CM | 4 |  |  |
| 63 | PORTA AGULHA MAYO-HEGAR COM VIDEA | 18CM | 4 |  |  |
| 64 | PORTA AGULHA MAYO-HEGAR COM VIDEA | 23CM | 4 |  |  |
| 65 | PORTA AGULHA MAYO-HEGAR COM VIDEA | 26CM | 4 |  |  |
| 66 | SACA FIBROMA | 17CM | 4 |  |  |
| 67 | TENTACANULA |  | 20 |  |  |
| 68 | TESOURA DURACORTE METZENBAUM CURVA | 14CM | 14 |  |  |
| 69 | TESOURA DURACORTE METZENBAUM CURVA | 18CM | 4 |  |  |
| 70 | TESOURA DURACORTE METZENBAUM CURVA | 20CM | 4 |  |  |
| 71 | TESOURA DURACORTE METZENBAUM CURVA | 23CM | 4 |  |  |
| 72 | TESOURA DURACORTE METZENBAUM CURVA DELICADA | 14CM | 24 |  |  |
| 73 | TESOURA DURACORTE METZENBAUM CURVA DELICADA | 18CM | 4 |  |  |
| 74 | TESOURA DURACORTE STANDARD RETA PONTA ROMBA | 15CM | 24 |  |  |
| 75 | TESOURA DURACORTE STANDARD RETA PONTA ROMBA | 17CM | 4 |  |  |
| 76 | TESOURA DURACORTE STANDARD RETA PONTA ROMBA | 19CM | 4 |  |  |
| 77 | VALVA DOYEN | 120X60MM | 4 |  |  |
| 78 | VALVA DOYEN | 60X45 MM | 4 |  |  |
| 79 | VALVA DOYEN | 90X60 MM | 4 |  |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

Saquarema, \_\_\_\_ de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME DA EMPRESA:

CNPJ: CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ