ORÇAMENTO

|  |
| --- |
| **LOTE I** |
| **Item** | **Descrição** | **Tamanho** | **Quantidade** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 1 | EQUIPAMENTO DE VIDEOCIRURGIA |  | 1 |  |  |

|  |
| --- |
| **LOTE II** |
| **Item** | **Descrição** | **Tamanho** | **Quantidade** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 2 | AFASTADOR FLEXIVEL ARTICULADO 5 LÂMINAS  | 10MM | 2 |  |  |
| 3 | AFASTADOR FLEXIVEL ARTICULADO 3 LÂMINAS  | 5MM | 2 |  |  |
| 4 | CLIPADOR INTERCAMBIÁVEL MÉDIO | 6,5MM 33CM | 2 |  |  |
| 5 | HASTE PARA CLIPADOR INTERCAMBIÁVEL MÉDIO | 33CM | 2 |  |  |
| 6 | CLIPADOR INTERCAMBIÁVEL MÉDIO / GRANDE | 10MM 42 CM | 2 |  |  |
| 7 | HASTE PARA CLIPADOR INTERCAMBIÁVEL MÉDIO / GRANDE | 42CM | 2 |  |  |
| 8 | CÂNULA DE DISSECÇÃO COM GANCHO ANGULO RETO | 5MM 37,5CM | 2 |  |  |
| 9 | CÂNULA DE DISSECÇÃO COM GANCHO ANGULO RETO | 5MM 42CM | 2 |  |  |
| 10 | CÂNULA PARA PNEUMOPERITONIO DE VERESS COM PONTA RETRÁTIL | 120MM | 2 |  |  |
| 11 | EMPURRADOR DE NÓ CAMBIAGHI | 5MM 36CM | 2 |  |  |
| 12 | EMPURRADOR DE NÓ ENDOLUP TUBULAR | 5MM 36CM | 2 |  |  |
| 13 | PINÇA DE APREENSÃO FENESTRADA SERRILHADA PARA VESÍCULA COM CREMALHEIRA E CONEXÃO PARA ELETROCAUTÉRIO | 5MM 36CM | 4 |  |  |
| 14 | PINÇA BABCOCK SERRILHADA COM CREMALHEIRA E CONEXÃO PARA ELETROCAUTÉRIO | 5MM 36CM | 2 |  |  |
| 15 | PINÇA DE APREENSÃO DELICADA SERRILHADA COM CREMALHEIRA E CONEXÃO PARA ELETROCAUTÉRIO | 5MM 36CM | 4 |  |  |
| 16 | PINÇA DE DISSECÇÃO MARYLAND CURVA BIPOLAR | 5MM 36CM | 4 |  |  |
| 17 | PINÇA DE DISSECÇÃO MARYLAND CURVA COM EMPUNHADURA COM CONEXÃO PARA ELETROCAUTÉRIO | 5MM 36CM | 4 |  |  |
| 18 | PINÇA DE DISSECÇÃO MIXTER CURVA COM EMPUNHADURA COM CONEXÃO PARA ELETROCAUTÉRIO | 5MM 36CM | 2 |  |  |
| 19 | PINÇA CONTRA PORTA AGULHAS | 5MM 36CM | 2 |  |  |
| 20 | PINÇA ATRAUMÁTICO TIPO DE BAKEY | 10MM 36CM | 2 |  |  |
| 21 | PINÇA BIPOLAR BOCA 3MM COM CABO | 5MM 36CM | 2 |  |  |
| 22 | PORTA AGULHAS CURVO COM VIDIA | 5MM 36CM | 2 |  |  |
| 23 | REDUTOR TIPO DIAFRAGMA 10 MM / 5MM |   | 4 |  |  |
| 24 | TESOURA METZENBAUM CURVA | 5MM 36CM | 4 |  |  |
| 25 | TESOURA METZENBAUM CURVA | 5MM 42CM | 2 |  |  |
| 26 | TROCATER PONTA PIRAMIDAL PARA BAINHA TIPO DIAFRAGMA | 5MM  | 4 |  |  |
| 27 | BAINHA PARA TROCATER TIPO DIAFRAGMA SEM TORNEIRA | 5MM 11CM | 4 |  |  |
| 28 | BAINHA PARA TROCATER TIPO DIAFRAGMA COM TORNEIRA | 5MM 11CM | 4 |  |  |
| 29 | TROCATER COM PONTA PIRAMIDAL PROTEGIDA PARA BAINHA TIPO JANELA | 5MM | 2 |  |  |
| 30 | BAINHA PARA TROCATER TIPO JANELA COM TORNEIRA | 5MM 11CM | 4 |  |  |
| 31 | TROCATER COM PONTA PIRAMIDAL PROTEGIDA PARA BAINHA TIPO JANELA | 10MM 18CM | 4 |  |  |
| 32 | BAINHA PARA TROCATER TIPO JANELA COM TORNEIRA | 10MM 11CM | 4 |  |  |
| 33 | TUBO PARA ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO MULTIFENESTRADO COM DUAS VÁLVULAS PISTÃO | 5MM 36CM | 4 |  |  |
| 34 | CABO PARA PINÇA MONOPOLAR |   | 4 |  |  |
| 35 | EXTRATOR DE APENCICE COM REDUTOR TIPO DIAFRAGMA |   | 2 |  |  |
| 36 | CAIXA GRANDE PARA INSTRUMENTAL DE VIDEOCIRURGIA |   | 2 |  |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

Saquarema, \_\_\_\_ de novembro de 2021.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME DA EMPRESA:

CNPJ: CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ