**ORÇAMENTO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| **1** | **CANETA INSULINA NPH TUBETES 3 ML -** Canetas aplicadoras de insulina humana NPH (Insulina Humana NPH 100 UI/mL, tubete de 3 mL | 67032 |  |  |
| **2** | **CANETA INSULINA REGULAR TUBETES 3 ML -** Caneta aplicadoras de insulina humana regular (Insulina Humana Regular 100 UI/mL, tubetes de 3 mL | 9996 |  |  |
| **3** | **AGULHA CANETA -** Agulhas de aço inoxidável para caneta aplicadora. As agulhas para caneta podem ser utilizadas com todas as canetas disponíveis no mercado brasileiro. Especificações:  Comprimento: 4mm. Calibre: 0,23mm. Medida em gauge: 5/32 x 32G. Referência BD: 320478. Agulha Penta Point (bisel pentafacetado). Esterilizado por cobalto 60. Livre de látex. Apirogênico. Atóxico.  Informações: é uma agulha BD com bisel pentafacetado, o mais recente avanço em agulhas para canetas. Cria uma superfície mais plana e fina, facilitando a penetração na pele, proporcionando aplicações suaves e delicadas. Embalagem: Caixa com 100 uni. | 200 |  |  |
| **TOTAL** | | | |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

Saquarema, \_\_\_\_ de março de 2023.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura ou rubrica

CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ