**ORÇAMENTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| **1** | Caixa Térmica em polietileno de alta densidade com isolamento interno em poliuretano, com tampa, para transporte de produtos na faixa de temperatura em torno de – 50 a + 70 oc, com termômetro digital embutido (com registro de temperatura máxima e mínima, na variação de – 50 a +70 c). Capacidade 15 litros. Dimensões aproximada: 35 cm (C) x 38 cm (A) X 26 cm (L) Garantia mínimo de 12 (doze) meses. | | 25 |  |  |
| **2** | TERMÔMETRO Digital de máxima e mínima, com temperatura interna e externa em graus Celsius e Fahrenheit, com variação de -50a + 70 graus celsius, com visor de cristal líquido (LDC), base plástica e um cabo de aprox. 2,5 m para ser usado em geladeira e caixas térmicas de salas de vacinação. Garantia mínimo de 12 (doze) meses. | | 20 |  |  |
|  | |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

Saquarema, \_\_\_\_ de março de 2023.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura ou rubrica

CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ