ANEXO II
Modelo de Proposta de Preços

“Imprimir em papel timbrado da empresa”

PROCESSO: 5.135/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2023

Estamos encaminhando a esta Prefeitura proposta de preço para AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CADEIRA ELEVADOR PARA ACESSIBILIDADE EM PISCINA, PARA ATENDER O CENTRO DE REABILITAÇÃO – PROF.ª DILMA COUTINHO DA SILVA, conforme informações contidas no Processo Administrativo nº 5.135/2023. Para tanto informamos que a validade da mesma é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, e o prazo de execução dos serviços e/ou fornecimentos será de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

| ITEM | DESCRIÇÃO | COD. | U.M. | QUANT. | MARCA/ MODELO | VALOR UNI. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O Elevador para Acessibilidade em Piscinas foi projetado para atender qualquer tipo de usuário de forma autônoma, desde idosos, gestantes, portadores de necessidades especiais, obesos ou até mesmo para pessoas com traumas pós cirúrgicos. O Elevador para Acessibilidade em Piscinas possui sistema 100% hidráulico, utilizando somente a força d’água, livre de eletricidade próximo a bordada piscina. Basta acionar a alavanca para que o elevador comece seu movimento de forma confortável e segura, também possui controle de velocidade e parada, deixando o usuário com total autonomia do seu movimento. A grande diferença do Elevador para Acessibilidade em Piscinas, é seu giro livre sem o auxílio de uma segunda pessoa. Pensando no momento de acomodar-se no equipamento, desenvolvemos um assento plano e com distância segura. - Segurança SEM ELETRICIDADE Água e eletricidade não combinam, por isso o Elevador para Acessibilidade em Piscinas é livre de eletricidade na borda da Piscina. CHAVE DE SEGURANÇA Acompanha chave de segurança que restringe o uso sem necessidade do equipamento. DETALHES TÉCNICOS Capacidade de Carga: Suporta uma pessoa até 150 Kg Profundidade mínima da piscina: 1 metro Piso externo lateral da piscina onde será instalado o elevador deve ter 150 centímetros de largura Peso da embalagem: 2000mm(altura) x 1000mm(profundidade). Características: - Chassi: Aço Inox 304 revestido com pintura eletrostática / Cadeira: Polímero de alta resistência - Dimensões do produto: (A) 122,3cm x (L) 76,7cm - Peso: 53,5kg - Carga máxima suportável: 150kg - Alimentação / Potência: 100~240 V ¦ 50~60 Hz ¦ 37~53 VA - Ciclo de trabalho: 10% Max. 2 min/18min - Tipo de bateria: Recarregável (chumbo-ácido selada) - Capacidade da bateria: 24V, ah - Altura de acesso: 46,5cm em relação ao chão - Profundidade de submersão: 67,5cm - Profundidade mínima da piscina: 100,0cm - Efeitos fisiológicos: O equipamento não causa efeitos fisiológicos que possam acarretar perigo ao paciente. - Pressão atmosférica de trabalho: 800 a 1060hPa - Umidade relativa de trabalho: Sem condensação 20~90% - Temperatura de trabalho: 5 ~ 40°C | 257333 | UND. | 1 |  |  |  |

Valor total da proposta é de R$ ****,***,** (********************************)

Razão Social:

CNPJ:

Dados Bancários:

Telefone:

Local/Data:

(Assinatura/Carimbo Representante Legal)