## Orçamento
REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO
REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.6 |  |  | REDE DE GÁS |  | 1 |  |  | 7990.28
13.6.1 | 15.003.0068-0 | EMOP | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS ENCANADO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO,COMPREENDENDO:25,00M DE TUBO DE FER RO GALVANIZADO DE 1&quot;,CONEXOES E REGISTRO | un | 1,00 | 1598.88 | 1916.2577 | 1916.2577
13.6.2 | 92688 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 0,62 | 44.35 | 53.1535 | 32.9552
13.6.3 | 92652 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4&quot;), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 12,57 | 64.34 | 77.1115 | 969.2914
13.6.4 | 00001163 | SINAPI | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot; | un | 2,00 | 7.8 | 9.3483 | 18.6966
13.6.5 | 190282 | SBC | RABICHO FLEXIVEL CROMADO 1/2&quot;&quot; COM 1 CANOPLA | un | 2,00 | 86.77 | 103.9938 | 207.9877
13.6.6 | 15.029.0021-0 | EMOP | REGISTRO DE ESFERA,EM METAL,COM DIAMETRO DE 1&quot;.FORNECIMENTO E COLOCACAO | un | 1,00 | 55.45 | 66.4568 | 66.4568
13.6.7 | 92694 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2,00 | 28.77 | 34.4808 | 68.9617
13.6.8 | 103029 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 2,00 | 33 | 39.5505 | 79.101
13.6.9 | 96640 | SINAPI | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | un | 4,00 | 26.07 | 31.2449 | 124.9796
13.6.10 | 15.038.0185-0 | EMOP | JOELHO 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 1/2&quot;.F ORNECIMENTO | un | 7,00 | 9.51 | 11.3977 | 79.7841
13.6.11 | 18.033.0015-0 | EMOP | BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 45KG.O CUSTO INCLUI O BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO | un | 2,00 | 1300 | 1558.05 | 3116.1
13.6.12 | 92905 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 4,00 | 55.93 | 67.0321 | 268.1284
13.6.13 | 97537 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1,00 | 30.37 | 36.3984 | 36.3984
13.6.14 | 97541 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4&quot; X 1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1,00 | 35.91 | 43.0381 | 43.0381
13.6.15 | 92371 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4&quot;), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2,00 | 54.84 | 65.7257 | 131.4515
13.6.16 | 97552 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3,00 | 61.84 | 74.1152 | 222.3457
13.6.17 | 056016 | SBC | VALVULA REDUTORA DE PRESSAO PARA GAS | un | 3,00 | 275.69 | 330.4145 | 991.2434
13.6.18 | 92637 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1&quot;), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1,00 | 89.76 | 107.5774 | 107.5774
13.6.19 | 056099 | SBC | MANOMETRO PRESSAO GAS GLP | un | 1,00 | 77.16 | 92.4763 | 92.4763
7990.28

## 13.6
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.6 |  |  | REDE DE GÁS |  | 1 |  |  | 8642.1927

## 13.6.1
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.6.1 | 15.003.0068-0 | EMOP | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS ENCANADO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO,COMPREENDENDO:25,00M DE TUBO DE FER RO GALVANIZADO DE 1&quot;,CONEXOES E REGISTRO | un | 1 | 1598.88 | 1916.2577 | 1916.2577
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 1 | Acessórios do tubo (a) | 1
|  | 1 |  | 1
Adicionar a | 0 |  |  | 1
Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 1 | a | a | 1
Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase
Criado em | Criado em | Criado em | Demolido em
|  |  | ------ | Ou
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
Cilindro de gás | Cilindro de gás | Cilindro de gás | P-45 | Ou
Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro
Tipo | Comparação | Valor | Parâmetro
Instância | Igual a | R63 | Marca | E

## 13.6.2
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.6.2 | 92688 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 0,62 | 44.35 | 53.1535 | 32.9552
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 8 | Tubulação (Comprimento) | 0.6206
|  | 8 |  | 0.6206
Adicionar a | 0 |  |  | 0.62
Tubulação (Comprimento) | Tubulação (Comprimento) | Tubulação (Comprimento) | Tubulação (Comprimento) | Tubulação (Comprimento)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 8 | Comprimento | Comprimento | 0.6206
Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase
Criado em | Criado em | Criado em | Demolido em
|  |  | ------ | Ou
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
Tipos de tubos | Tipos de tubos | Tipos de tubos | GÁS_AÇO_GALVANIZADO_Tubo | Ou
Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro
Tipo | Comparação | Valor | Parâmetro
Instância | Igual a | 0.02 | Diâmetro | E

## 13.6.3
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.6.3 | 92652 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4&quot;), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 12,57 | 64.34 | 77.1115 | 969.2914
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 11 | Tubulação (Comprimento) | 12.5741
|  | 11 |  | 12.5741
Adicionar a | 0 |  |  | 12.57
Tubulação (Comprimento) | Tubulação (Comprimento) | Tubulação (Comprimento) | Tubulação (Comprimento) | Tubulação (Comprimento)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 11 | Comprimento | Comprimento | 12.5741
Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase
Criado em | Criado em | Criado em | Demolido em
|  |  | ------ | Ou
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
Tipos de tubos | Tipos de tubos | Tipos de tubos | GÁS_AÇO_GALVANIZADO_Tubo | Ou
Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro
Tipo | Comparação | Valor | Parâmetro
Instância | Igual a | 0.032 | Diâmetro | E

## 13.6.4
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.6.4 | 00001163 | SINAPI | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot; | un | 2 | 7.8 | 9.3483 | 18.6966
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 2 | Conexões de tubo (A) | 2
2 | Categoria | 1 | Conexões de tubo | 1
3 | Categoria | 1 | Conexões de tubo | 1
|  | 4 |  | 4
Dividido por | 2 |  |  | 2
Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 2 | A | A | 2
Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase
Criado em | Criado em | Criado em | Demolido em
|  |  | ------ | Ou
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
69_42 | 69_42 | 69_42 | TUPY - NPT - Média Pressão - Tampão Com Rebordo | Ou
Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 1 | A | A | 1
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
12_32 | 12_32 | 12_32 | TUPY - BSP - Luva de Redução | Ou
Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 1 | A | A | 1
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
12_35 | 12_35 | 12_35 | TUPY - BSP - Luva De Redução Macho E Fêmea | Ou

## 13.6.5
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.6.5 | 190282 | SBC | RABICHO FLEXIVEL CROMADO 1/2&quot;&quot; COM 1 CANOPLA | un | 2 | 86.77 | 103.9938 | 207.9877
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 2 | Tubulação flexível (Comprimento) | 2
|  | 2 |  | 2
Adicionar a | 0 |  |  | 2
Tubulação flexível (Comprimento) | Tubulação flexível (Comprimento) | Tubulação flexível (Comprimento) | Tubulação flexível (Comprimento) | Tubulação flexível (Comprimento)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 2 | Comprimento | Comprimento | 2
Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase
Criado em | Criado em | Criado em | Demolido em
|  |  | ------ | Ou
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
Tubulação flexível redonda | Tubulação flexível redonda | Tubulação flexível redonda | Cobre flexível classe A - Sem costura | Ou

## 13.6.6
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.6.6 | 15.029.0021-0 | EMOP | REGISTRO DE ESFERA,EM METAL,COM DIAMETRO DE 1&quot;.FORNECIMENTO E COLOCACAO | un | 1 | 55.45 | 66.4568 | 66.4568
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 1 | Acessórios do tubo (a) | 1
|  | 1 |  | 1
Adicionar a | 0 |  |  | 1
Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 1 | a | a | 1
Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro
Tipo | Comparação | Valor | Parâmetro
Tipo | Igual a | Registro esfera 90° borboleta | Descrição | E

## 13.6.7
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.6.7 | 92694 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 28.77 | 34.4808 | 68.9617
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 2 | Conexões de tubo (A) | 2
|  | 2 |  | 2
Adicionar a | 0 |  |  | 2
Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 2 | A | A | 2
Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase
Criado em | Criado em | Criado em | Demolido em
|  |  | ------ | Ou
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
GÁS_Niple_Aço_Galvanizado | GÁS_Niple_Aço_Galvanizado | GÁS_Niple_Aço_Galvanizado | _ | Ou

## 13.6.8
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.6.8 | 103029 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 2 | 33 | 39.5505 | 79.101
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 1 | Acessórios do tubo (a) | 1
2 | Categoria | 1 | Acessórios do tubo (a) | 1
|  | 2 |  | 2
Adicionar a | 0 |  |  | 2
Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 1 | a | a | 1
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
GÁS_Regulador de pressão de 1 estágio - 1.2 pol | GÁS_Regulador de pressão de 1 estágio - 1.2 pol | GÁS_Regulador de pressão de 1 estágio - 1.2 pol | GÁS_Regulador de pressão com manômetro de 1 estágio - 1.2 pol | Ou
Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 1 | a | a | 1
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
GÁS_Regulador_de_Pressão_2º Estágio | GÁS_Regulador_de_Pressão_2º Estágio | GÁS_Regulador_de_Pressão_2º Estágio | GÁS Regulador de Pressão 2º Estágio 2kG/H | Ou

## 13.6.9
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.6.9 | 96640 | SINAPI | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | un | 4 | 26.07 | 31.2449 | 124.9796
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 4 | Conexões de tubo | 4
|  | 4 |  | 4
Adicionar a | 0 |  |  | 4
Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 4 | A | A | 4
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
GÁS_Conector macho | GÁS_Conector macho | GÁS_Conector macho | 16x1/2" | Ou

## 13.6.10
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.6.10 | 15.038.0185-0 | EMOP | JOELHO 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 1/2&quot;.F ORNECIMENTO | un | 7 | 9.51 | 11.3977 | 79.7841
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 7 | Conexões de tubo | 7
|  | 7 |  | 7
Adicionar a | 0 |  |  | 7
Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 7 | A | A | 7
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
GÁS_Cotovelo_Aço Galvanizado | GÁS_Cotovelo_Aço Galvanizado | GÁS_Cotovelo_Aço Galvanizado | Standard | Ou

## 13.6.11
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.6.11 | 18.033.0015-0 | EMOP | BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 45KG.O CUSTO INCLUI O BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO | un | 2 | 1300 | 1558.05 | 3116.1
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 2 | Acessórios do tubo (a) | 2
|  | 2 |  | 2
Adicionar a | 0 |  |  | 2
Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 2 | a | a | 2
Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase
Criado em | Criado em | Criado em | Demolido em
|  |  | ------ | Ou
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
Cilindro de gás | Cilindro de gás | Cilindro de gás | P-45 | Ou

## 13.6.12
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.6.12 | 92905 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 4 | 55.93 | 67.0321 | 268.1284
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 4 | Conexões de tubo | 4
|  | 4 |  | 4
Adicionar a | 0 |  |  | 4
Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 4 | A | A | 4
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
GÁS_Conector macho | GÁS_Conector macho | GÁS_Conector macho | 16x1/2" | Ou

## 13.6.13
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.6.13 | 97537 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 30.37 | 36.3984 | 36.3984
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 1 | Conexões de tubo | 1
|  | 1 |  | 1
Adicionar a | 0 |  |  | 1
Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 1 | A | A | 1
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
12_35 | 12_35 | 12_35 | TUPY - BSP - Luva De Redução Macho E Fêmea | Ou

## 13.6.14
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.6.14 | 97541 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4&quot; X 1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 35.91 | 43.0381 | 43.0381
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 1 | Conexões de tubo | 1
|  | 1 |  | 1
Adicionar a | 0 |  |  | 1
Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 1 | A | A | 1
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
12_32 | 12_32 | 12_32 | TUPY - BSP - Luva de Redução | Ou

## 13.6.15
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.6.15 | 92371 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4&quot;), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 54.84 | 65.7257 | 131.4515
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 2 | Conexões de tubo (A) | 2
|  | 2 |  | 2
Adicionar a | 0 |  |  | 2
Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 2 | A | A | 2
Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase
Criado em | Criado em | Criado em | Demolido em
|  |  | ------ | Ou
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
GÁS_Niple_Aço_Galvanizado | GÁS_Niple_Aço_Galvanizado | GÁS_Niple_Aço_Galvanizado | _ | Ou

## 13.6.16
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.6.16 | 97552 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3 | 61.84 | 74.1152 | 222.3457
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 3 | Conexões de tubo | 3
|  | 3 |  | 3
Adicionar a | 0 |  |  | 3
Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 3 | A | A | 3
Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro
Tipo | Comparação | Valor | Parâmetro
Tipo | Igual a | Tê Aço Galvanizado | Descrição | E

## 13.6.17
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.6.17 | 056016 | SBC | VALVULA REDUTORA DE PRESSAO PARA GAS | un | 3 | 275.69 | 330.4145 | 991.2434
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 3 | Acessórios do tubo (a) | 3
|  | 3 |  | 3
Adicionar a | 0 |  |  | 3
Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 3 | a | a | 3
Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro
Tipo | Comparação | Valor | Parâmetro
Tipo | Igual a | Válvula Angular M/F | Descrição | E

## 13.6.18
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.6.18 | 92637 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1&quot;), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 89.76 | 107.5774 | 107.5774
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 1 | Conexões de tubo (A) | 1
|  | 1 |  | 1
Adicionar a | 0 |  |  | 1
Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 1 | A | A | 1
Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase
Criado em | Criado em | Criado em | Demolido em
|  |  | ------ | Ou
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
GÁS_Te_Redução_Aço Galvanizado1 | GÁS_Te_Redução_Aço Galvanizado1 | GÁS_Te_Redução_Aço Galvanizado1 | Standard 2 | Ou
Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro
Tipo | Comparação | Valor | Parâmetro
Tipo | Igual a | Tê Aço Galvanizado | Descrição | E
Instância | Igual a | ø20-ø20-ø20 | Tamanho | E

## 13.6.19
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.6.19 | 056099 | SBC | MANOMETRO PRESSAO GAS GLP | un | 1 | 77.16 | 92.4763 | 92.4763
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 1 | Acessórios do tubo (a) | 1
|  | 1 |  | 1
Adicionar a | 0 |  |  | 1
Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 1 | a | a | 1
Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase
Criado em | Criado em | Criado em | Demolido em
|  |  | ------ | Ou
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
GÁS_Regulador de pressão de 1 estágio - 1.2 pol | GÁS_Regulador de pressão de 1 estágio - 1.2 pol | GÁS_Regulador de pressão de 1 estágio - 1.2 pol | GÁS_Regulador de pressão com manômetro de 1 estágio - 1.2 pol | Ou

## 13.6.1E
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS ENCANADO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO,COMPREENDENDO:25,00M DE TUBO DE FER RO GALVANIZADO DE 1&quot;,CONEXOES E REGISTRO | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS ENCANADO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO,COMPREENDENDO:25,00M DE TUBO DE FER RO GALVANIZADO DE 1&quot;,CONEXOES E REGISTRO | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS ENCANADO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO,COMPREENDENDO:25,00M DE TUBO DE FER RO GALVANIZADO DE 1&quot;,CONEXOES E REGISTRO | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS ENCANADO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO,COMPREENDENDO:25,00M DE TUBO DE FER RO GALVANIZADO DE 1&quot;,CONEXOES E REGISTRO | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS ENCANADO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO,COMPREENDENDO:25,00M DE TUBO DE FER RO GALVANIZADO DE 1&quot;,CONEXOES E REGISTRO
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS ENCANADO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO,COMPREENDENDO:25,00M DE TUBO DE FER RO GALVANIZADO DE 1&quot;,CONEXOES E REGISTRO | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS ENCANADO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO,COMPREENDENDO:25,00M DE TUBO DE FER RO GALVANIZADO DE 1&quot;,CONEXOES E REGISTRO | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS ENCANADO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO,COMPREENDENDO:25,00M DE TUBO DE FER RO GALVANIZADO DE 1&quot;,CONEXOES E REGISTRO | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS ENCANADO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO,COMPREENDENDO:25,00M DE TUBO DE FER RO GALVANIZADO DE 1&quot;,CONEXOES E REGISTRO | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS ENCANADO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO,COMPREENDENDO:25,00M DE TUBO DE FER RO GALVANIZADO DE 1&quot;,CONEXOES E REGISTRO
Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | P-45 | 1061531 | 1
|  | 1 |  | 1

## 13.6.2E
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Tubulação (Comprimento) | Tubulação (Comprimento) | Tubulação (Comprimento) | Tubulação (Comprimento) | Tubulação (Comprimento)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | GÁS_AÇO_GALVANIZADO_Tubo | 1061513 | 0.098022
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | GÁS_AÇO_GALVANIZADO_Tubo | 1061275 | 0.079901
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | GÁS_AÇO_GALVANIZADO_Tubo | 1061277 | 0.12
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | GÁS_AÇO_GALVANIZADO_Tubo | 1061281 | 0.08133
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | GÁS_AÇO_GALVANIZADO_Tubo | 1061291 | 0.0431
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | GÁS_AÇO_GALVANIZADO_Tubo | 1061293 | 0.08133
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | GÁS_AÇO_GALVANIZADO_Tubo | 1061297 | 0.077318
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | GÁS_AÇO_GALVANIZADO_Tubo | 1061311 | 0.0396
|  | 8 |  | 0.6206

## 13.6.3E
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4&quot;), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4&quot;), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4&quot;), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4&quot;), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4&quot;), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4&quot;), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4&quot;), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4&quot;), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4&quot;), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4&quot;), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Tubulação (Comprimento) | Tubulação (Comprimento) | Tubulação (Comprimento) | Tubulação (Comprimento) | Tubulação (Comprimento)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | GÁS_AÇO_GALVANIZADO_Tubo | 1061719 | 1.0303
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | GÁS_AÇO_GALVANIZADO_Tubo | 1062128 | 3.7313
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | GÁS_AÇO_GALVANIZADO_Tubo | 1062386 | 3.3592
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | GÁS_AÇO_GALVANIZADO_Tubo | 1062396 | 0.48711
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | GÁS_AÇO_GALVANIZADO_Tubo | 1064864 | 0.53838
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | GÁS_AÇO_GALVANIZADO_Tubo | 1061279 | 0.072274
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | GÁS_AÇO_GALVANIZADO_Tubo | 1061285 | 0.61967
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | GÁS_AÇO_GALVANIZADO_Tubo | 1061301 | 1.5708
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | GÁS_AÇO_GALVANIZADO_Tubo | 1061303 | 0.1211
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | GÁS_AÇO_GALVANIZADO_Tubo | 1061305 | 0.52203
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | GÁS_AÇO_GALVANIZADO_Tubo | 1061307 | 0.52197
|  | 11 |  | 12.5741

## 13.6.4E
CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot; | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot; | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot; | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot; | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot;
CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot; | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot; | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot; | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot; | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot;
Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | TUPY - NPT - Média Pressão - Tampão Com Rebordo | 1074110 | 1
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | TUPY - NPT - Média Pressão - Tampão Com Rebordo | 1070102 | 1
|  | 2 |  | 2
CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot; | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot; | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot; | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot; | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot;
CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot; | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot; | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot; | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot; | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot;
Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | TUPY - BSP - Luva de Redução | 1061509 | 1
|  | 1 |  | 1
CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot; | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot; | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot; | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot; | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot;
CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot; | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot; | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot; | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot; | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4&quot;
Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | TUPY - BSP - Luva De Redução Macho E Fêmea | 1061558 | 1
|  | 1 |  | 1

## 13.6.5E
RABICHO FLEXIVEL CROMADO 1/2&quot;&quot; COM 1 CANOPLA | RABICHO FLEXIVEL CROMADO 1/2&quot;&quot; COM 1 CANOPLA | RABICHO FLEXIVEL CROMADO 1/2&quot;&quot; COM 1 CANOPLA | RABICHO FLEXIVEL CROMADO 1/2&quot;&quot; COM 1 CANOPLA | RABICHO FLEXIVEL CROMADO 1/2&quot;&quot; COM 1 CANOPLA
RABICHO FLEXIVEL CROMADO 1/2&quot;&quot; COM 1 CANOPLA | RABICHO FLEXIVEL CROMADO 1/2&quot;&quot; COM 1 CANOPLA | RABICHO FLEXIVEL CROMADO 1/2&quot;&quot; COM 1 CANOPLA | RABICHO FLEXIVEL CROMADO 1/2&quot;&quot; COM 1 CANOPLA | RABICHO FLEXIVEL CROMADO 1/2&quot;&quot; COM 1 CANOPLA
Tubulação flexível (Comprimento) | Tubulação flexível (Comprimento) | Tubulação flexível (Comprimento) | Tubulação flexível (Comprimento) | Tubulação flexível (Comprimento)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | Cobre flexível classe A - Sem costura | 1061551 | 1
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | Cobre flexível classe A - Sem costura | 1061553 | 1
|  | 2 |  | 2

## 13.6.6E
REGISTRO DE ESFERA,EM METAL,COM DIAMETRO DE 1&quot;.FORNECIMENTO E COLOCACAO | REGISTRO DE ESFERA,EM METAL,COM DIAMETRO DE 1&quot;.FORNECIMENTO E COLOCACAO | REGISTRO DE ESFERA,EM METAL,COM DIAMETRO DE 1&quot;.FORNECIMENTO E COLOCACAO | REGISTRO DE ESFERA,EM METAL,COM DIAMETRO DE 1&quot;.FORNECIMENTO E COLOCACAO | REGISTRO DE ESFERA,EM METAL,COM DIAMETRO DE 1&quot;.FORNECIMENTO E COLOCACAO
REGISTRO DE ESFERA,EM METAL,COM DIAMETRO DE 1&quot;.FORNECIMENTO E COLOCACAO | REGISTRO DE ESFERA,EM METAL,COM DIAMETRO DE 1&quot;.FORNECIMENTO E COLOCACAO | REGISTRO DE ESFERA,EM METAL,COM DIAMETRO DE 1&quot;.FORNECIMENTO E COLOCACAO | REGISTRO DE ESFERA,EM METAL,COM DIAMETRO DE 1&quot;.FORNECIMENTO E COLOCACAO | REGISTRO DE ESFERA,EM METAL,COM DIAMETRO DE 1&quot;.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | Registro Esfera 90º Borboleta - 1/2 | 1061724 | 1
|  | 1 |  | 1

## 13.6.7E
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | _ | 1061723 | 1
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | _ | 1061725 | 1
|  | 2 |  | 2

## 13.6.8E
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | GÁS_Regulador de pressão com manômetro de 1 estágio - 1.2 pol | 1061511 | 1
|  | 1 |  | 1
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | GÁS Regulador de Pressão 2º Estágio 2kG/H | 1061722 | 1
|  | 1 |  | 1

## 13.6.9E
CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | 16x1/2" | 1061504 | 1
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | 16x1/2" | 1061505 | 1
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | 16x1/2" | 1061506 | 1
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | 16x1/2" | 1061546 | 1
|  | 4 |  | 4

## 13.6.10E
JOELHO 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 1/2&quot;.F ORNECIMENTO | JOELHO 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 1/2&quot;.F ORNECIMENTO | JOELHO 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 1/2&quot;.F ORNECIMENTO | JOELHO 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 1/2&quot;.F ORNECIMENTO | JOELHO 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 1/2&quot;.F ORNECIMENTO
JOELHO 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 1/2&quot;.F ORNECIMENTO | JOELHO 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 1/2&quot;.F ORNECIMENTO | JOELHO 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 1/2&quot;.F ORNECIMENTO | JOELHO 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 1/2&quot;.F ORNECIMENTO | JOELHO 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 1/2&quot;.F ORNECIMENTO
Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | Standard | 1061559 | 1
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | Standard | 1061721 | 1
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | Standard | 1062141 | 1
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | Standard | 1062394 | 1
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | Standard | 1062405 | 1
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | Standard | 1064895 | 1
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | Standard | 1064897 | 1
|  | 7 |  | 7

## 13.6.11E
BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 45KG.O CUSTO INCLUI O BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO | BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 45KG.O CUSTO INCLUI O BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO | BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 45KG.O CUSTO INCLUI O BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO | BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 45KG.O CUSTO INCLUI O BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO | BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 45KG.O CUSTO INCLUI O BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO
BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 45KG.O CUSTO INCLUI O BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO | BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 45KG.O CUSTO INCLUI O BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO | BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 45KG.O CUSTO INCLUI O BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO | BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 45KG.O CUSTO INCLUI O BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO | BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 45KG.O CUSTO INCLUI O BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO
Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | P-45 | 1061521 | 1
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | P-45 | 1061531 | 1
|  | 2 |  | 2

## 13.6.12E
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | 16x1/2" | 1061504 | 1
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | 16x1/2" | 1061505 | 1
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | 16x1/2" | 1061506 | 1
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | 16x1/2" | 1061546 | 1
|  | 4 |  | 4

## 13.6.13E
LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | TUPY - BSP - Luva De Redução Macho E Fêmea | 1061558 | 1
|  | 1 |  | 1

## 13.6.14E
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4&quot; X 1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4&quot; X 1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4&quot; X 1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4&quot; X 1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4&quot; X 1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4&quot; X 1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4&quot; X 1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4&quot; X 1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4&quot; X 1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4&quot; X 1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | TUPY - BSP - Luva de Redução | 1061509 | 1
|  | 1 |  | 1

## 13.6.15E
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4&quot;), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4&quot;), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4&quot;), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4&quot;), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4&quot;), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4&quot;), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4&quot;), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4&quot;), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4&quot;), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4&quot;), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | _ | 1061723 | 1
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | _ | 1061725 | 1
|  | 2 |  | 2

## 13.6.16E
TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2&quot;), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo | Conexões de tubo
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | Standard 2 | 1061502 | 1
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | Standard 2 | 1061503 | 1
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | Standard 2 | 1061544 | 1
|  | 3 |  | 3

## 13.6.17E
VALVULA REDUTORA DE PRESSAO PARA GAS | VALVULA REDUTORA DE PRESSAO PARA GAS | VALVULA REDUTORA DE PRESSAO PARA GAS | VALVULA REDUTORA DE PRESSAO PARA GAS | VALVULA REDUTORA DE PRESSAO PARA GAS
VALVULA REDUTORA DE PRESSAO PARA GAS | VALVULA REDUTORA DE PRESSAO PARA GAS | VALVULA REDUTORA DE PRESSAO PARA GAS | VALVULA REDUTORA DE PRESSAO PARA GAS | VALVULA REDUTORA DE PRESSAO PARA GAS
Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | 1' | 1061510 | 1
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | 1/2 | 1061508 | 1
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | 1/2 | 1061557 | 1
|  | 3 |  | 3

## 13.6.18E
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1&quot;), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1&quot;), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1&quot;), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1&quot;), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1&quot;), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1&quot;), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1&quot;), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1&quot;), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1&quot;), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1&quot;), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A) | Conexões de tubo (A)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | Standard 2 | 1061502 | 1
|  | 1 |  | 1

## 13.6.19E
MANOMETRO PRESSAO GAS GLP | MANOMETRO PRESSAO GAS GLP | MANOMETRO PRESSAO GAS GLP | MANOMETRO PRESSAO GAS GLP | MANOMETRO PRESSAO GAS GLP
MANOMETRO PRESSAO GAS GLP | MANOMETRO PRESSAO GAS GLP | MANOMETRO PRESSAO GAS GLP | MANOMETRO PRESSAO GAS GLP | MANOMETRO PRESSAO GAS GLP
Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a) | Acessórios do tubo (a)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-GAS-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | GÁS_Regulador de pressão com manômetro de 1 estágio - 1.2 pol | 1061511 | 1
|  | 1 |  | 1