## Orçamento
REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | Cópia de: REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | Cópia de: REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | Cópia de: REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | Cópia de: REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | Cópia de: REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | Cópia de: REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | Cópia de: REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | Cópia de: REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO
Cópia de: REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | Cópia de: REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | Cópia de: REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | Cópia de: REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | Cópia de: REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | Cópia de: REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | Cópia de: REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | Cópia de: REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO | Cópia de: REV-BE-PMSa-MOD-ORC-BARREIRA-EX-000-R00-ONERADO
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
18 |  |  | PROJETOS |  | 1 |  |  | 265882.9875
18.1 | 01.050.0812-0 | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/ OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES D A CONTRATANTE,INCLUSIVE COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM O S PROJETOS COMPLEMENTARES 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m² | 3659,63 | 7.81 | 9.3603 | 34255.1798
18.2 | 01.050.0837-0 | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE ESTRUTURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,CONSTANDO DE PLANTAS DE FOR MA,ARMACAO E DETALHES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m² | 3659,63 | 6.69 | 8.018 | 29342.7853
18.3 | 01.050.0912-0 | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUA S PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m² | 3659,63 | 0.53 | 0.63521 | 2324.6153
18.4 | 01.050.0860-0 | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m² | 52,68 | 0.53 | 0.63521 | 33.4626
18.5 | 01.050.0842-0 | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PR EDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESEN TADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m² | 3659,63 | 0.26 | 0.31161 | 1140.3773
18.6 | 01.050.0886-0 | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m² | 3659,63 | 0.53 | 0.63521 | 2324.6153
18.7 | 01.050.0957-0 | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m² | 3659,63 | 0.97 | 1.1625 | 4254.4846
18.8 | 01.050.0932-0 | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ES COLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m² | 3659,63 | 0.9 | 1.0787 | 3947.4599
18.9 | 01.050.0976-0 | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,EM PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTR ATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m² | 1569,67 | 0.75 | 0.89888 | 1410.9371
18.10 | 01.050.1001-0 | EMOP | PROJETO DE AS BUILT PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZ INHA,COM AREA DE 51 ATE 100M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CON TRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | un | 1,00 | 239.26 | 286.7531 | 286.7531
18.11 | 01.050.0115-0 | EMOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L EGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m² | 3659,63 | 9.74 | 11.6734 | 42720.2882
18.12 | 01.050.0051-0 | EMOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIV E PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCL USIVE AS LEGALILIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m² | 3659,63 | 5.35 | 6.412 | 23465.4561
18.13 | 15.011.0138-0 | EMOP | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO ENEL,COM TRANSFORMADOR TRIFAS ICO DE 150KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS E LETRICOS NECESSARIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | un | 2,00 | 50219.68 | 60188.2865 | 120376.573
265882.9875

## 18
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
18 |  |  | PROJETOS |  | 1 |  |  | 265882.9875

## 18.1
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
18.1 | 01.050.0812-0 | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/ OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES D A CONTRATANTE,INCLUSIVE COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM O S PROJETOS COMPLEMENTARES 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m² | 3659,63 | 7.81 | 9.3603 | 34255.1798
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 11 | Pisos (Área) | 3659.6336
|  | 11 |  | 3659.6336
Adicionar a | 0 |  |  | 3659.63
Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 11 | Área | Área | 3659.6336
Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase
Criado em | Criado em | Criado em | Demolido em
|  |  | ------ | Ou
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
Piso | Piso | Piso | BE_PI_LAJE_10cm | Ou

## 18.2
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
18.2 | 01.050.0837-0 | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE ESTRUTURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,CONSTANDO DE PLANTAS DE FOR MA,ARMACAO E DETALHES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m² | 3659,63 | 6.69 | 8.018 | 29342.7853
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 11 | Pisos (Área) | 3659.6336
|  | 11 |  | 3659.6336
Adicionar a | 0 |  |  | 3659.63
Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 11 | Área | Área | 3659.6336
Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase
Criado em | Criado em | Criado em | Demolido em
|  |  | ------ | Ou
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
Piso | Piso | Piso | BE_PI_LAJE_10cm | Ou

## 18.3
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
18.3 | 01.050.0912-0 | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUA S PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m² | 3659,63 | 0.53 | 0.63521 | 2324.6153
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 11 | Pisos (Área) | 3659.6336
|  | 11 |  | 3659.6336
Adicionar a | 0 |  |  | 3659.63
Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 11 | Área | Área | 3659.6336
Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase
Criado em | Criado em | Criado em | Demolido em
|  |  | ------ | Ou
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
Piso | Piso | Piso | BE_PI_LAJE_10cm | Ou

## 18.4
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
18.4 | 01.050.0860-0 | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m² | 52,68 | 0.53 | 0.63521 | 33.4626
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 1 | Pisos (Área) | 52.6775
|  | 1 |  | 52.6775
Adicionar a | 0 |  |  | 52.68
Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 1 | Área | Área | 52.6775
Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase
Criado em | Criado em | Criado em | Demolido em
|  |  | ------ | Ou
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
Piso | Piso | Piso | BE-MT-PI-REVEST-PORC-45X45cm | Ou
Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro
Tipo | Comparação | Valor | Parâmetro
Instância | Igual a | COZINHA | Ambiente | E

## 18.5
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
18.5 | 01.050.0842-0 | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PR EDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESEN TADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m² | 3659,63 | 0.26 | 0.31161 | 1140.3773
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 11 | Pisos (Área) | 3659.6336
|  | 11 |  | 3659.6336
Adicionar a | 0 |  |  | 3659.63
Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 11 | Área | Área | 3659.6336
Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase
Criado em | Criado em | Criado em | Demolido em
|  |  | ------ | Ou
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
Piso | Piso | Piso | BE_PI_LAJE_10cm | Ou

## 18.6
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
18.6 | 01.050.0886-0 | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m² | 3659,63 | 0.53 | 0.63521 | 2324.6153
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 11 | Pisos (Área) | 3659.6336
|  | 11 |  | 3659.6336
Adicionar a | 0 |  |  | 3659.63
Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 11 | Área | Área | 3659.6336
Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase
Criado em | Criado em | Criado em | Demolido em
|  |  | ------ | Ou
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
Piso | Piso | Piso | BE_PI_LAJE_10cm | Ou

## 18.7
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
18.7 | 01.050.0957-0 | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m² | 3659,63 | 0.97 | 1.1625 | 4254.4846
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 11 | Pisos (Área) | 3659.6336
|  | 11 |  | 3659.6336
Adicionar a | 0 |  |  | 3659.63
Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 11 | Área | Área | 3659.6336
Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase
Criado em | Criado em | Criado em | Demolido em
|  |  | ------ | Ou
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
Piso | Piso | Piso | BE_PI_LAJE_10cm | Ou

## 18.8
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
18.8 | 01.050.0932-0 | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ES COLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m² | 3659,63 | 0.9 | 1.0787 | 3947.4599
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 11 | Pisos (Área) | 3659.6336
|  | 11 |  | 3659.6336
Adicionar a | 0 |  |  | 3659.63
Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 11 | Área | Área | 3659.6336
Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase
Criado em | Criado em | Criado em | Demolido em
|  |  | ------ | Ou
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
Piso | Piso | Piso | BE_PI_LAJE_10cm | Ou

## 18.9
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
18.9 | 01.050.0976-0 | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,EM PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTR ATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m² | 1569,67 | 0.75 | 0.89888 | 1410.9371
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 29 | Pisos (Área) | 1569.6738
|  | 29 |  | 1569.6738
Adicionar a | 0 |  |  | 1569.67
Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 29 | Área | Área | 1569.6738
Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase
Criado em | Criado em | Criado em | Demolido em
|  |  | ------ | Ou
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
Piso | Piso | Piso | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | Ou
Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro
Tipo | Comparação | Valor | Parâmetro
Instância | Não é igual a | Circulação | Quantitativo Por Ambiente | E

## 18.10
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
18.10 | 01.050.1001-0 | EMOP | PROJETO DE AS BUILT PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZ INHA,COM AREA DE 51 ATE 100M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CON TRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | un | 1 | 239.26 | 286.7531 | 286.7531
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 1 | Equipamento especial (Altura) | 1
|  | 1 |  | 1
Adicionar a | 0 |  |  | 1
Equipamento especial (Altura) | Equipamento especial (Altura) | Equipamento especial (Altura) | Equipamento especial (Altura) | Equipamento especial (Altura)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 1 | Altura | Altura | 1
Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase
Criado em | Criado em | Criado em | Demolido em
|  |  | ------ | Ou
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
Blocks_Fogão New Maxima_F04737PT | Blocks_Fogão New Maxima_F04737PT | Blocks_Fogão New Maxima_F04737PT | Único | Ou
Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro
Tipo | Comparação | Valor | Parâmetro
Instância | Igual a | AS BUILT | Comentários | E

## 18.11
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
18.11 | 01.050.0115-0 | EMOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L EGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m² | 3659,63 | 9.74 | 11.6734 | 42720.2882
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 11 | Pisos (Área) | 3659.6336
|  | 11 |  | 3659.6336
Adicionar a | 0 |  |  | 3659.63
Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 11 | Área | Área | 3659.6336
Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase
Criado em | Criado em | Criado em | Demolido em
|  |  | ------ | Ou
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
Piso | Piso | Piso | BE_PI_LAJE_10cm | Ou

## 18.12
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
18.12 | 01.050.0051-0 | EMOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIV E PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCL USIVE AS LEGALILIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m² | 3659,63 | 5.35 | 6.412 | 23465.4561
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 11 | Pisos (Área) | 3659.6336
|  | 11 |  | 3659.6336
Adicionar a | 0 |  |  | 3659.63
Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 11 | Área | Área | 3659.6336
Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase
Criado em | Criado em | Criado em | Demolido em
|  |  | ------ | Ou
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
Piso | Piso | Piso | BE_PI_LAJE_10cm | Ou

## 18.13
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
18.13 | 15.011.0138-0 | EMOP | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO ENEL,COM TRANSFORMADOR TRIFAS ICO DE 150KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS E LETRICOS NECESSARIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | un | 2 | 50219.68 | 60188.2865 | 120376.573
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 1 | Equipamento elétrico (Carga aparente fase A) | 1
|  | 1 |  | 1
Adicionar a | 1 |  |  | 2
Equipamento elétrico (Carga aparente fase A) | Equipamento elétrico (Carga aparente fase A) | Equipamento elétrico (Carga aparente fase A) | Equipamento elétrico (Carga aparente fase A) | Equipamento elétrico (Carga aparente fase A)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 1 | Carga aparente fase A | Carga aparente fase A | 1
Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase
Criado em | Criado em | Criado em | Demolido em
|  |  | ------ | Ou
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
Medidor Light padrão 200A | Medidor Light padrão 200A | Medidor Light padrão 200A | Caixa de medição 600A | Ou

## 18.1E
PROJETO DE AS BUILT DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/ OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES D A CONTRATANTE,INCLUSIVE COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM O S PROJETOS COMPLEMENTARES 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/ OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES D A CONTRATANTE,INCLUSIVE COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM O S PROJETOS COMPLEMENTARES 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/ OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES D A CONTRATANTE,INCLUSIVE COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM O S PROJETOS COMPLEMENTARES 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/ OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES D A CONTRATANTE,INCLUSIVE COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM O S PROJETOS COMPLEMENTARES 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/ OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES D A CONTRATANTE,INCLUSIVE COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM O S PROJETOS COMPLEMENTARES 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS
PROJETO DE AS BUILT DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/ OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES D A CONTRATANTE,INCLUSIVE COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM O S PROJETOS COMPLEMENTARES 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/ OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES D A CONTRATANTE,INCLUSIVE COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM O S PROJETOS COMPLEMENTARES 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/ OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES D A CONTRATANTE,INCLUSIVE COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM O S PROJETOS COMPLEMENTARES 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/ OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES D A CONTRATANTE,INCLUSIVE COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM O S PROJETOS COMPLEMENTARES 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/ OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES D A CONTRATANTE,INCLUSIVE COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM O S PROJETOS COMPLEMENTARES 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS
Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3118459 | 2.4
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3860971 | 127.2271
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3461136 | 1619.6379
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 5129202 | 626.7475
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3781103 | 3.1092
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3782319 | 3.096
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119006 | 2.4
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119099 | 8.5
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119180 | 7.91
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119455 | 2.1417
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3118036 | 1256.4642
|  | 11 |  | 3659.6336

## 18.2E
PROJETO DE AS BUILT DE ESTRUTURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,CONSTANDO DE PLANTAS DE FOR MA,ARMACAO E DETALHES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE ESTRUTURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,CONSTANDO DE PLANTAS DE FOR MA,ARMACAO E DETALHES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE ESTRUTURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,CONSTANDO DE PLANTAS DE FOR MA,ARMACAO E DETALHES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE ESTRUTURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,CONSTANDO DE PLANTAS DE FOR MA,ARMACAO E DETALHES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE ESTRUTURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,CONSTANDO DE PLANTAS DE FOR MA,ARMACAO E DETALHES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS
PROJETO DE AS BUILT DE ESTRUTURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,CONSTANDO DE PLANTAS DE FOR MA,ARMACAO E DETALHES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE ESTRUTURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,CONSTANDO DE PLANTAS DE FOR MA,ARMACAO E DETALHES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE ESTRUTURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,CONSTANDO DE PLANTAS DE FOR MA,ARMACAO E DETALHES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE ESTRUTURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,CONSTANDO DE PLANTAS DE FOR MA,ARMACAO E DETALHES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE ESTRUTURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,CONSTANDO DE PLANTAS DE FOR MA,ARMACAO E DETALHES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS
Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3118459 | 2.4
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3860971 | 127.2271
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3461136 | 1619.6379
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 5129202 | 626.7475
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3781103 | 3.1092
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3782319 | 3.096
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119006 | 2.4
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119099 | 8.5
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119180 | 7.91
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119455 | 2.1417
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3118036 | 1256.4642
|  | 11 |  | 3659.6336

## 18.3E
PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUA S PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUA S PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUA S PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUA S PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUA S PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS
PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUA S PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUA S PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUA S PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUA S PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUA S PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS
Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3118459 | 2.4
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3860971 | 127.2271
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3461136 | 1619.6379
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 5129202 | 626.7475
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3781103 | 3.1092
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3782319 | 3.096
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119006 | 2.4
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119099 | 8.5
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119180 | 7.91
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119455 | 2.1417
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3118036 | 1256.4642
|  | 11 |  | 3659.6336

## 18.4E
PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS
PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS
Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-REVEST-PORC-45X45cm | 3415669 | 52.6775
|  | 1 |  | 52.6775

## 18.5E
PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PR EDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESEN TADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PR EDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESEN TADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PR EDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESEN TADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PR EDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESEN TADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PR EDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESEN TADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS
PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PR EDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESEN TADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PR EDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESEN TADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PR EDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESEN TADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PR EDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESEN TADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PR EDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESEN TADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS
Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3118459 | 2.4
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3860971 | 127.2271
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3461136 | 1619.6379
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 5129202 | 626.7475
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3781103 | 3.1092
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3782319 | 3.096
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119006 | 2.4
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119099 | 8.5
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119180 | 7.91
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119455 | 2.1417
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3118036 | 1256.4642
|  | 11 |  | 3659.6336

## 18.6E
PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PA DROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PA DROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PA DROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PA DROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS
PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PA DROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PA DROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PA DROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PA DROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PA DROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS
Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3118459 | 2.4
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3860971 | 127.2271
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3461136 | 1619.6379
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 5129202 | 626.7475
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3781103 | 3.1092
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3782319 | 3.096
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119006 | 2.4
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119099 | 8.5
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119180 | 7.91
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119455 | 2.1417
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3118036 | 1256.4642
|  | 11 |  | 3659.6336

## 18.7E
PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS
PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS
Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3118459 | 2.4
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3860971 | 127.2271
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3461136 | 1619.6379
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 5129202 | 626.7475
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3781103 | 3.1092
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3782319 | 3.096
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119006 | 2.4
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119099 | 8.5
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119180 | 7.91
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119455 | 2.1417
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3118036 | 1256.4642
|  | 11 |  | 3659.6336

## 18.8E
PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ES COLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ES COLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ES COLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ES COLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ES COLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS
PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ES COLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ES COLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ES COLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ES COLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ES COLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS
Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3118459 | 2.4
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3860971 | 127.2271
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3461136 | 1619.6379
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 5129202 | 626.7475
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3781103 | 3.1092
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3782319 | 3.096
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119006 | 2.4
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119099 | 8.5
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119180 | 7.91
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119455 | 2.1417
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3118036 | 1256.4642
|  | 11 |  | 3659.6336

## 18.9E
PROJETO DE AS BUILT DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,EM PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTR ATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,EM PREDIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,EM PREDIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,EM PREDIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,EM PREDIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS
PROJETO DE AS BUILT DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,EM PREDIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,EM PREDIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,EM PREDIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,EM PREDIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,EM PREDIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS
Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 3415077 | 14.8087
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 3415091 | 31.7466
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 3415117 | 31.9356
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 3415151 | 66.2075
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 3415171 | 66.3159
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 3415231 | 66.7781
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 3415249 | 134.581
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 3415345 | 13.1425
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 3415399 | 28.9108
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 3415443 | 7.9643
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 3415487 | 4.6183
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 3415541 | 27.837
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 3415563 | 17.0211
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 3415637 | 119.698
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 3415725 | 10.9096
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 3415873 | 66.7473
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 3415891 | 66.3338
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 3415907 | 66.1762
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 3415923 | 65.0708
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 3415943 | 66.3409
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 3416061 | 66.4411
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 3416085 | 66.8216
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 3416111 | 66.2021
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 3416137 | 94.7125
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 3416181 | 13.3724
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 3416197 | 118.8463
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 3416221 | 85.7084
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 5132277 | 18.0812
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE-MT-PI-GRANILITE-1cm - 0,0100 | 4760341 | 66.3443
|  | 29 |  | 1569.6738

## 18.10E
PROJETO DE AS BUILT PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZ INHA,COM AREA DE 51 ATE 100M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CON TRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZ INHA,COM AREA DE 51 ATE 100M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CON TRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZ INHA,COM AREA DE 51 ATE 100M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CON TRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZ INHA,COM AREA DE 51 ATE 100M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CON TRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZ INHA,COM AREA DE 51 ATE 100M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CON TRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS
PROJETO DE AS BUILT PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZ INHA,COM AREA DE 51 ATE 100M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CON TRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZ INHA,COM AREA DE 51 ATE 100M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CON TRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZ INHA,COM AREA DE 51 ATE 100M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CON TRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZ INHA,COM AREA DE 51 ATE 100M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CON TRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO DE AS BUILT PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZ INHA,COM AREA DE 51 ATE 100M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CON TRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS
Equipamento especial (Altura) | Equipamento especial (Altura) | Equipamento especial (Altura) | Equipamento especial (Altura) | Equipamento especial (Altura)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | Único | 4977185 | 1
|  | 1 |  | 1

## 18.11E
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L EGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L EGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L EGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L EGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L EGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L EGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L EGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L EGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L EGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L EGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS
Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3118459 | 2.4
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3860971 | 127.2271
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3461136 | 1619.6379
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 5129202 | 626.7475
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3781103 | 3.1092
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3782319 | 3.096
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119006 | 2.4
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119099 | 8.5
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119180 | 7.91
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119455 | 2.1417
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3118036 | 1256.4642
|  | 11 |  | 3659.6336

## 18.12E
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIV E PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCL USIVE AS LEGALILIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUS IVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,IN CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUS IVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,IN CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUS IVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,IN CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUS IVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,IN CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUS IVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,IN CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUS IVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,IN CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUS IVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,IN CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUS IVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,IN CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUS IVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,IN CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS
Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área) | Pisos (Área)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3118459 | 2.4
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3860971 | 127.2271
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3461136 | 1619.6379
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 5129202 | 626.7475
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3781103 | 3.1092
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3782319 | 3.096
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119006 | 2.4
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119099 | 8.5
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119180 | 7.91
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3119455 | 2.1417
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | BE_PI_LAJE_10cm | 3118036 | 1256.4642
|  | 11 |  | 3659.6336

## 18.13E
SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO ENEL,COM TRANSFORMADOR TRIFAS ICO DE 150KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS E LETRICOS NECESSARIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO ENEL,COM TRANSFORMADOR TRIFAS ICO DE 150KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS E LETRICOS NECESSARIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO ENEL,COM TRANSFORMADOR TRIFAS ICO DE 150KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS E LETRICOS NECESSARIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO ENEL,COM TRANSFORMADOR TRIFAS ICO DE 150KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS E LETRICOS NECESSARIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO ENEL,COM TRANSFORMADOR TRIFAS ICO DE 150KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS E LETRICOS NECESSARIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO ENEL,COM TRANSFORMADOR TRIFAS ICO DE 150KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS E LETRICOS NECESSARIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO ENEL,COM TRANSFORMADOR TRIFAS ICO DE 150KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS E LETRICOS NECESSARIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO ENEL,COM TRANSFORMADOR TRIFAS ICO DE 150KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS E LETRICOS NECESSARIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO ENEL,COM TRANSFORMADOR TRIFAS ICO DE 150KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS E LETRICOS NECESSARIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO ENEL,COM TRANSFORMADOR TRIFAS ICO DE 150KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS E LETRICOS NECESSARIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Equipamento elétrico (Carga aparente fase A) | Equipamento elétrico (Carga aparente fase A) | Equipamento elétrico (Carga aparente fase A) | Equipamento elétrico (Carga aparente fase A) | Equipamento elétrico (Carga aparente fase A)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-ARQ-BARREIRA-EX-000-R00 | ------ | CPG200 | 5133130 | 1
|  | 1 |  | 1